# Gmina Dygowo

ul. Kolejowa 1

78-113 Dygowo

Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń piwnic na zaplecze zespołu sportowego, Dygowo ul. Kolejowa 10.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zatwierdził:

Marek Zawadzki:

……………………………………

Wójt Gminy Dygowo

dnia 27 grudnia 2006 r.

Spis treści:

- Nazwa i adres zamawiającego

- Tryb udzielenia zamówienia

- Opis przedmiotu zamówienia

- Termin wykonania zamówienia

- Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

- Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie maja dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.

- Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, wskazania osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.

- Wymagania dotyczące wadium.

- Termin związania ofertą.

- Opis sposobu przygotowania ofert

- Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

- Opis sposobu obliczenia ceny.

- Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

- Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach.

- Pouczenie ośrodkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

- Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających.

- Wizja lokalna.

- Adres poczty elektronicznej i strony internetowej Zamawiającego.

- Zawartość specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Dokumenty wchodzące w skład oferty.

- Oferty częściowe.

- Oferty wariantowe.

INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW

- Nazwa i adres zamawiającego

Gmina Dygowo, 78-113 Dygowo, ul. Kolejowa 1  tel. (094) 358 41 95

- Tryb udzielenia zamówienia

przetarg nieograniczony o wartości powyżej 60 000 euro

- Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane przystosowujące istniejące pomieszczenia do nowej funkcji, którą jest zaplecze socjalno-magazynowe dla zespołu boisk sportowych oraz ogólnodostępną siłownię i salę do ćwiczeń (fitnes) z zapleczem. Roboty wykonane będą na podstawie pozwolenia na budowę z dnia 7.07.2005 roku B.III. 7351-22/2005 wydanego przez  Starostę Kołobrzeskiego zgodnie z dokumentacją projektową posiadaną przez Zamawiającego, na którą składają się następujące opracowania:

- projekt budowlany na zmianę sposobu użytkowania pomieszczeń piwnic na zaplecze zespołu sportowego; autorzy:

- architektura – mgr inż. arch. Miłajda Ogińska,

- instalacje sanitarne – inż. Roman Góral,

- instalacje elektryczne – mgr inż. Bogumiła Pozorska.

- przedmiar robót

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, autorzy – mgr inż. Zbigniew Drużba, mgr inż. Aneta Sochalska, mgr inż. Bogumiła Pozorska z dnia 10.06.2006 r.

Do zakresu zamówienia nie wchodzą niektóre roboty związane z wykonaniem tarasu na stropie tj. posadzka parteru, okładzina ściany kolankowej, schody zewnętrzne, balustrady. W związku z nie wykonywaniem posadzki na tarasie należy wykonać ujęte w przedmiarze robót pokrycie tarasu papa termozgrzewalną. Zakres zamawianych robót obejmuje następujące roboty:

|  | Roboty rozbiórkowe, ziemne i podsypki pod podłoża - zewnętrzne. |
| --- | --- |
|  | Podłoża pod posadzki i izolacja piwnicy |
|  | Posadzki piwnic. |
|  | Podłoże, izolacja i ścianka kolankowa parteru - taras |
|  | Posadzka parteru, okładzina ściany kolankowej - taras |
|  | Wylewki betonowe. Schody zewnętrzne, przykrycie klatek istniejących |
|  | Ściany działowe. |
|  | Tynki wewnętrzne. |
|  | Okładziny ceramiczne ścian wewnętrznych z izolacją. |
|  | Stolarka okienna. |
|  | Stolarka drzwiowa. |
|  | Malowanie wewnętrzne ścian i stropów. |
|  | Balustrady |
|  | Elewacja – malowanie elewacji, cokół, parapety zewnętrzne, daszek nadwejściowy. |
|  | Zagospodarowanie terenu. |
|  | Roboty instalacyjne – roboty ziemne. |
|  | Roboty instalacyjne – roboty budowlane. |
|  | Roboty instalacyjne - instalacja c.o. |
|  | Roboty instalacyjne - instalacja kanalizacji sanitarnej. |
|  | Roboty instalacyjne – instalacja kanalizacji deszczowej . |
|  | Roboty instalacyjne - instalacja wodociągowa. |
|  | Roboty instalacyjne - wentylacja mechaniczna. |
|  | Instalacje elektryczne. |

Szczegółowy zakres robót zawiera przedmiar robót załączony do niniejszej specyfikacji.

Wykonawca udzieli Zamawiającemu 36-miesięcznej gwarancji na wykonane roboty. Gwarancja obejmować będzie zarówno roboty, zamontowane materiały i urządzenia, niezależnie od gwarancji czy rękojmii producenta. W ramach gwarancji Wykonawca zapewnia serwis do usunięcia powstałych usterek w ciągu nie dłużej niż 48 godzin. Do odbioru robót Wykonawca dostarczy kartę gwarancyjną.

Ofertę należy złożyć na całość przedmiotu zamówienia.

- Termin wykonania zamówienia

Zamówienie należy zrealizować w okresie: rozpoczęcie – niezwłocznie po zakończeniu postępowania przetargowego i zawarciu umowy, zakończenie -  31.05.2007 roku

- Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

Warunkiem udziału w postępowaniu jest spełnienie wymagań określonych w art. 22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr  19, poz. 177) oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia,  nie podleganie wykluczeniu z postępowania z art. 24 ust.1 i ust.2. oraz spełnianie kryteriów kwalifikacyjnych.

Kryteria kwalifikacyjne są następujące:

- wykonawca winien dysponować środkami finansowymi na realizację zadania

Wykonawcy zobowiązani są do złożenia oświadczeń o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz oświadczeń o nie podleganiu wykluczeniu z art. 24 ust.1 i ust. 2

Spełnienie kryterium kwalifikacyjnych odbędzie się na podstawie załączonych do oferty  dokumentów poświadczających dysponowanie środkami finansowymi .

- Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie maja dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.

- Oświadczenie o spełnianiu wymogów art. 22 ust. 1

- Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z art. 24 ust. 1 i ust. 2

- Informacja o pracownikach i podwykonawcach przeznaczanych do realizacji zamówienia wraz z kopiami uprawnień projektowych i zaświadczeniami z Izby Budowlanej kierownika budowy i kierowników robót

- Wykaz wszystkich projektów wykonanych w okresie ostatnich 3 lat

W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności oraz  nie podlega wykluczeniu na podstawie art..  24 PZP należy załączyć do oferty w formie kopii potwierdzonej za zgodność przez Wykonawcę:

a) aktualny odpis z właściwego rejestru  albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej ,

b) uprawnienia budowlane kierownika budowy,

c) aktualnych zaświadczeń właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenia zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty, wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące  przed upływem terminu składania ofert.

W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada niezbędna wiedze i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia należy załączyć do oferty w formie kopii potwierdzonej za zgodność przez Wykonawcę:

a) informację na temat przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników oraz liczebności personelu kierowniczego w okresie ostatnich trzech lat

b) wykazu wykonanych robót budowlanych w ciągu ostatnich trzech lat,

W celu potwierdzenia, że Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej  zapewniającej wykonanie zamówienia  należy załączyć do oferty w formie kopii potwierdzonej za zgodność przez Wykonawcę:

a) informacji z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym Wykonawca posiada podstawowy rachunek bankowy, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy wystawionej nie wcześniej niż  1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert;

b) polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

- Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, wskazania osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.

Podstawowa formą porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami jest forma pisemna. Dopuszcza się, aby wnioski, zawiadomienia oraz informacje były przekazywane faksem lub drogą elektroniczną. Przy porozumiewaniu się drogą elektroniczną lub faksem wymaga się dla jej ważności, aby otrzymanie informacji było potwierdzone przez odbiorcę.

Nr faksu – 0-94 35 84 194

adres e-mail – a.mazur@dygowo.pl

Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest Andrzej Mazur – inspektor ds. budownictwa i planowania przestrzennego

tel. 0-94 35 84-608 adres e-mail – a.mazur@dygowo.pl

- Wymagania dotyczące wadium.

Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości 5.000 PLN.

Wadium może być wniesione w każdej formie określonej w Prawie zamówień publicznych. W przypadku wniesienia wadium w gotówce należy wpłacić je w Banku Spółdzielczym w Białogardzie O/Dygowo Nr konta 21 8562 0007 0040 0291 2000 0060

- Termin związania ofertą.

30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

- Opis sposobu przygotowania ofert.

- Oferta powinna być napisana w języku polskim. Kserokopie dokumentów winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

- Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

- Na zaklejonej kopercie  zawierającej ofertę powinien być umieszczony napis “Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń piwnic na zaplecze zespołu sportowego Dygowo, ul. Kolejowa 10 ”, nie otwierać przed  2.02.2007 roku, godz. 1000.

- Koszty przygotowania i przekazania oferty na adres Zamawiającego obciążają Wykonawcę.

- Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

Oferty należy składać w Urzędzie Gminy w Dygowie pok. Nr 8 pod następującym adresem:

Urząd Gminy Dygowo

ul. Kolejowa 1

78-113 Dygowo

w terminie do dnia 2.02.2007 roku do godz. 930.

Oferty dostarczone po tym terminie nie będą rozpatrywane. Liczy się rzeczywiste, fizyczne dostarczenie ofert do w/w miejsca.

Oferty zostaną otwarte publicznie w siedzibie zamawiającego pok. Nr 1 ,

2.02.2007 r. o godz. 10 00

Otwarcia ofert dokonuje Zamawiający.

- Opis sposobu obliczenia ceny.

Cena ofertowa winna być obliczona na podstawie specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dokumentacji projektowej i winna być podana za całość zamówienia  w rozbiciu na następujące elementy zgodnie z tabelą załączoną do działu „Przedmiar”

Cena winna wynikać z kosztorysu ofertowego, który winien być załączony przez Wykonawcę do oferty.

- Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

Wszystkie oferty spełniające wymogi formalne oraz kryteria kwalifikacyjne poddane zostaną ocenie wg jednego kryterium: ceny. Umowa zostanie przyznana Wykonawcy, który złożył ofertę o najniższej cenie.

- Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

# Po upływie 7 dni od  dnia ogłoszenia o wyborze wykonawcy, Zamawiający poinformuje Wykonawcę o wniesionych protestach. W przypadku braku protestów Wykonawca zobowiązany będzie do podpisania umowy w siedzibie Zamawiającego w terminie 7 dni. Nie wykonanie powyższego zobowiązania traktowane będzie jako uchylanie się od zawarcia umowy. W takim przypadku Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród ofert pozostałych.

- Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny całkowitej podanej w ofercie Wykonawca może wnieść w każdej z form dopuszczonych w ustawie Prawo zamówień publicznych. Zabezpieczenia należy wnieść w terminie określonym w pkt 14.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy w następujący sposób:

- 70 % kwoty zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane,

-  30 % kwoty zostanie zwrócone nie później niż w 15 dniu po upływie okresu gwarancji.

- Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach.

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zawarł umowę wg wzoru stanowiącego załącznik do niniejszej SIWZ.

- Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

Wykonawca, którego interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego określonych w ustawie zasad udzielania zamówień, przysługuje prawo wniesienia protestu o jakim mowa w dziale VI rozdział 2  ustawy z dnia 29 stycznia z 2004r Prawo zamówień publicznych /Dz. U. Nr 19 poz.177 z póź. zm./.

- Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających.

Nie przewiduje się udzielenia zamówień uzupełniających.

- Wizja lokalna

Wykonawca winien odbyć wizję lokalną w celu zapoznania się z terenem robót.

- Adres poczty elektronicznej i strony internetowej Zamawiającego.

adres e-mail – ug@dygowo.pl

www.dygowo.pl

- Zawartość specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Kompletna specyfikacja istotnych warunków zamówienia zawiera dokumenty wymienione poniżej:

- Instrukcja dla Oferentów

- Przedmiar

- Formularz Umowy

- Formularz Ofertowy

- Formularz oświadczenia o spełnianiu wymogów art. 22 ust. 1

- Formularz oświadczenia o nie podleganiu wykluczeniu z art. 24 ust. 1 i ust. 2

- formularz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postepowaniu

- Formularz informacji o pracownikach i podwykonawcach przeznaczanych do realizacji zamówienia

- Formularz wykazu wszystkich robót  wykonanych w okresie ostatnich 3 lat

- projekt budowlany

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

- Dokumenty wchodzące w skład oferty.

Oferta złożona przez Wykonawcę powinna zawierać następujące dokumenty:

- Oferta (wg formularza jak w załączniku)

- Oświadczenie o spełnianiu wymogów art. 22 ust. 1

- Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z art. 24 ust. 1 i ust. 2

- oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

- Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

- Parafowany formularz umowy

- Informacja o pracownikach i podwykonawcach przeznaczanych do realizacji zamówienia wraz z kopią uprawnień budowlanych i  zaświadczeniem z Izby budowlanej kierownika budowy,

- Podstawa prawna prowadzonej działalności – wypis z właściwego rejestru

- Wykaz wszystkich robót wykonanych w okresie ostatnich 3 lat

- Dowód wpłaty wadium

- informacja na temat przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników oraz liczebności personelu kierowniczego w okresie ostatnich trzech lat

- informacja z banku  lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej

- polisa lub inny dokument ubezpieczenia oc

- kosztorys ofertowy

- Oferty częściowe.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

- Oferty wariantowe.

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

PRZEDMIAR

| Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń piwnic na zaplecze zespołu sportowego Dygowo ul. Kolejowa 10 Załącznik do formularza ofertowego |
| --- |
| L.p. | Nazwa elementu robót | Cena netto | VAT | Cena brutto |
| 1. | Roboty rozbiórkowe, ziemne i podsypki pod podłoża - zewnętrzne |  |  |  |
| 2. | Podłoża pod posadzki i izolacja piwnicy |  |  |  |
|  | Posadzki piwnic |  |  |  |
| 4. | Podłoże, izolacja i ścianka kolankowa parteru – taras |  |  |  |
| 5. | Posadzka parteru, okładzina ściany kolankowej-taras |  |  |  |
| 5. | Wylewki betonowe. Schody zewnętrzne - przykrycie klatek istniejących. |  |  |  |
| 6. | Ściany działowe. |  |  |  |
|  | Tynki wewnętrzne |  |  |  |  |
|  | Okładziny ceramiczne ścian wewnętrznych z izolacją. |  |  |  |
|  | Stolarka okienna |  |  |  |
|  | Stolarka drzwiowa |  |  |  |
|  | Malowanie wewnętrzne ścian i stropów |  |  |  |
|  | Balustrady |  |  |  |
|  | Elewacja – malowanie elewacji, cokół, parapety zewnętrzne, daszek nadwejściowy |  |  |  |
|  | Zagospodarowanie terenu. |  |  |  |
|  | Roboty instalacyjne – roboty ziemne. |  |  |  |
|  | Roboty instalacyjne – roboty budowlane |  |  |  |
|  | Roboty instalacyjne - instalacja c.o |  |  |  |
|  | Roboty instalacyjne - instalacja kanalizacji sanitarnej |  |  |  |
|  | Roboty instalacyjne – instalacja kanalizacji deszczowej |  |  |  |
|  | Roboty instalacyjne - instalacja wodociągowa |  |  |  |
|  | Roboty instalacyjne - wentylacja mechaniczna |  |  |  |
|  | Instalacje elektryczne. |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |

FORMULARZ UMOWY

UMOWA NR.........

zawarta w dniu .............................  w ………………………….….., pomiędzy:

Gminą Dygowo, 78-113 Dygowo ul. Kolejowa 1 reprezentowaną przez Wójta Gminy Marka Zawadzkiego zwaną dalej Zamawiającym

a

- firmą .............................................…..............……………….......................................

mającą siedzibę ...............................................……….......................................….......

działającą na podstawie wpisu do Rejestru ........…………………………......................

- zwaną w dalszej części Umowy WYKONAWCĄ,

reprezentowaną przez:

- .............................................................

- .............................................................

w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych  została zawarta niniejsza  umowa.

§ 1

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz Zamawiającego  przedsięwzięcia pn. „Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń piwnic na zaplecze zespołu sportowego Dygowo ul. Kolejowa 10” zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, dokumentacja projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, złożoną ofertą a także obowiązującymi przepisami prawa budowlanego i przepisami prawa dotyczącymi wymagań technicznych oraz zasadami sztuki budowlanej.

§ 2

- Wartość robót została określona w ofercie Wykonawcy i wynosi :

…………………………………… Pln, słownie: …………………………………… ……………………………………………………

Wartość netto wynosi : ………………………………………….. PLN, słownie: ………………………………………………………………………………………..

- Powyższa cena obejmuje pełen zakres zamówienia określony w umowie, jak również w innych warunkach przedstawionych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- Termin wykonania robót strony ustalają na dzień 31.05.2007 r.

§ 3

Wynagrodzenie dla Wykonawcy zostanie zapłacone w trzech etapach:

        - etap –  po wykonaniu i odbiorze następujących elementów robót:

Roboty rozbiórkowe, ziemne i podsypki pod podłoża - zewnętrzne.

Podłoża pod posadzki i izolacja piwnicy

Ściany działowe.

Balustrady

w wysokości 90 % ich wartości.

        - II. etap - po wykonaniu i odbiorze następujących elementów robót:

Podłoże, izolacja i ścianka kolankowa parteru - taras

Wylewki betonowe. Schody zewnętrzne, przykrycie klatek istniejących

Okładziny ceramiczne ścian wewnętrznych z izolacją.

Stolarka okienna.

Roboty instalacyjne – roboty ziemne.

Roboty instalacyjne – roboty budowlane.

Roboty instalacyjne - instalacja c.o.

Roboty instalacyjne - instalacja kanalizacji sanitarnej.

Roboty instalacyjne – instalacja kanalizacji deszczowej .

Roboty instalacyjne - instalacja wodociągowa.

Roboty instalacyjne - wentylacja mechaniczna.

w wysokości 90 % ich wartości.

III. etap – po wykonaniu i odbiorze całości robót wraz z zatrzymanymi 10% kwotami z poprzednich faktur.

Termin płatności faktury wynosi do 14 dni od dnia dostarczenia zamawiającemu faktury wraz z protokołem odbioru.

Za niedotrzymanie terminów wykonania Wykonawca zapłaci kary umowne w wysokości 0,2 % wartości zamówienia za każdy dzień zwłoki. Zamawiający może potrącić kary umowne z faktury za roboty wystawionej przez Wykonawcę.

Za niedotrzymanie terminu płatności Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe.

§ 4

- Wszelkie roboty nie objęte niniejszą umową, tzn., nie przewidziane w dokumentacji technicznej i w ust. 2 niniejszego paragrafu, których nie można było przewidzieć, a których wykonanie jest niezbędne do zrealizowania przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązany jest wykonać na podstawie protokołu konieczności potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru i zaakceptowanego przez Zamawiającego. Roboty te rozliczane będą na podstawie kosztorysów powykonawczych przygotowanych przez Wykonawcę i zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru i Zamawiającego, włączonych następnie do umowy poprzez umowę o roboty dodatkowe.

- Warto(( robót dodatkowych nie może przekroczy( 20% kwoty określonej w  ust.1, przez cały czas trwania umowy.

- Bez uprzedniej zgody Zamawiającego wykonywane mogą być jedynie prace niezbędne ze względu na niebezpieczeństwo lub konieczność zapobieżenia awarii.

- Kosztorysy na prace dodatkowe będą opracowywane zgodnie ze stawkami i cenami zastosowanymi do obliczenia ceny ofertowej.

( 5

- Wykonawca  bez odrębnego wynagrodzenia doprowadzi wodę i energię elektryczną na teren budowy, stosownie do potrzeb budowy.

- Wykonawca na własny koszt zamontuje liczniki zużycia wody i energii elektrycznej oraz będzie ponosił koszty zużycia wody i energii w okresie realizacji robót.

- Wykonawcę obciążają koszty utrzymania budowy oraz konserwacji urządzeń obiektów tymczasowych na  terenie budowy.

- Wykonawca zobowiązuje się strzec mienia wymienionego w protokole przekazania placu budowy, zabezpieczyć i oznakować roboty, dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas realizacji zadania oraz zapewnić warunki bezpieczeństwa.

- W trakcie  realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwał i składował wszelkie urządzenia pomocnicze, zbędne materiały, odpady i śmieci oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne.

- Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu w dniu odbioru robót.

§ 6

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot robót Umowy z materiałów własnych.

- Na każde żądanie Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatę techniczną.

§ 7

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać własnymi siłami pełny zakres rzeczowy robót.

- Dopuszcza się, aby roboty specjalistyczne, do których wykonania Wykonawca nie ma przygotowania techniczno-organizacyjnego, były wykonywane przy pomocy podwykonawców. Następujące roboty będą wykonywane przez następujących podwykonawców:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy podwykonawców i przyjmuje wobec nich funkcję koordynacyjną.

- Wykonawca przyjmuje na siebie następujące obowiązki szczegółowe:

- informowania Zamawiającego o konieczności wykonania robót dodatkowych i zamiennych, w terminie 7 dni od stwierdzenia konieczności ich wykonania,

- informowania Inspektora Nadzoru o terminie odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu. Jeżeli Wykonawca nie poinformuje o tych faktach:

- będzie zobowiązany do odkrycia robót lub wykonania otworów niezbędnych do zbadania robót, a następnie przywrócenia roboty do stanu pierwotnego

- w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót - naprawienia ich lub doprowadzenia do stanu poprzedniego.

§ 8

- Strony postanawiają, że odpowiedzialność Wykonawcy za wady przedmiotu Umowy zostanie rozszerzona poprzez udzielenie pisemnej gwarancji.

- Wykonawca udziela 36-miesięcznej gwarancji na wykonane przez siebie roboty.

- Wykonawca przekaże Zamawiającemu wypełnioną kart( gwarancyjną w dniu odbioru robót.

- Zamawiający może realizować uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. Okres rękojmi strony ustalaj( na 36 miesięcy.

§ 9

- Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny całkowitej przedstawionej w ofercie co stanowi kwotę: ................ zł, (słownie: ………………………….............................).

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie wniesione w formie ………………………………………….  nie później niż w dniu zawarcia umowy.

- Wniesione przez Wykonawcę zabezpieczenie należytego wykonania umowy przeznaczone jest na:

- 30% na zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi;

- 70% na zabezpieczenie zgodnego z Umową wykonania robót.

- Jeżeli w toku realizacji przedmiotu Umowy ustalona w ( 6 wartość przedmiotu Umowy ulegnie zwiększeniu, zabezpieczenie należytego wykonania umowy należy zwiększyć odpowiednio.

(  10

- Zmiana postanowień niniejszej Umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany.

- Niedopuszczalna jest jednak pod rygorem nieważności zmiana postanowień zawartej Umowy oraz wprowadzenie nowych postanowień do Umowy niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy.

§  11

- Oprócz wypadków wymienionych w treści tytułu XV Kodeksu Cywilnego stronom przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w podanych ni(ej przypadkach.

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy:

- w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy; odstąpienie od Umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,

- w razie upadłości lub rozwiązania firmy Wykonawcy,

- gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

- Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich, pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

- Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 1 miesiąc.

- Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. Zawiadomienie powinno by( przekazane Wykonawcy co najmniej 14 dni przed terminem odstąpienia.

- W wypadku odstąpienia od Umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki:

- w terminie siedmiu dni od daty odstąpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia,

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt tej strony, która odstąpiła od Umowy,

- Wykonawca sporządzi wykaz materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez niego do realizacji innych robót nieobjętych niniejszą Umową, jeżeli odstąpienie nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego.

- Wykonawca zgłosi do dokonania odbioru przez Zamawiającego roboty przerwane oraz roboty zabezpieczające, jeżeli odstąpienie od Umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, oraz niezwłocznie, a najpóźniej  w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione.

- Zamawiający w razie odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do:

- dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,

- odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń określonych w ust. 4 pkt. c niniejszego paragrafu Umowy,

- przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

§  12

- W razie sporu na tle wykonania niniejszej Umowy o wykonanie robót w sprawie zamówienia publicznego Wykonawca jest zobowiązany przede wszystkim do wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego.

- Reklamacje wykonuje się poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do Zamawiającego.

- Zamawiający ma obowiązek do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego przez Wykonawcę roszczenia w terminie 21 dni od daty zgłoszenia roszczenia.

- W razie odmowy przez Zamawiającego uznania roszczenia Wykonawcy, względnie nie udzielenia odpowiedzi na roszczenie w terminie, o którym mowa w ust. 3, Wykonawca uprawniony jest do wystąpienia na drogę sądową.

- Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej Umowy jest właściwy dla Zamawiającego Sąd Powszechny.

§  13

W sprawach nieregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeksu Cywilnego oraz w sprawach procesowych przepisy Kodeksu Postępowania Cywilnego.

§  14

Umowę niniejszą sporządza się w dwóch egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla stron.

§  15

Wykaz załączników do Umowy:

- Dokumentacja Projektowa

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

- Oferta

- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót

- Podstawa prawna prowadzonej działalności

ZAMAWIAJĄCY:	WYKONAWCA:

........................... , dnia .....................

…………………………..

/nazwa i adres wykonawcy/

FORMULARZ OFERTOWY

### Gmina Dygowo

ul. Kolejowa 1

78-113 Dygowo

Składamy ofertę na wykonanie robót budowlanych pn. „Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń piwnicy na zaplecze zespołu sportowego Dygowo ul. Kolejowa 10”

- Na podstawie warunków zamówienia  podejmujemy się wykonywania  zakresu prac będących przedmiotem przetargu zgodnie z dobrą praktyką budowlaną, wiedzą techniczną, obowiązującymi przepisami oraz normami i należytą starannością:

za następującą cenę :

.......................................................................................................... PLN,

słownie: ....................................................................................................... PLN

cena netto wynosi : ………………………………….. PLN słownie: ……………

……………………………………………………………………………………

Na powyższą cenę składają się następujące ceny elementów wg tabeli stanowiącej załącznik do formularza ofertowego.

- Powyższe ceny obejmują pełen zakres zamówienia określony w dokumentacji przetargowej, jak również w innych warunkach przedstawionych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- Oferujemy  wykonywanie w/w prac w terminach określonych w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Integralną część naszej oferty stanowią :

- Oferta (wg formularza jak w załączniku)

- Oświadczenie o spełnianiu wymogów art. 22 ust. 1

- Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z art. 24 ust. 1 i ust. 2

- oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

- Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

- Parafowany formularz umowy

- Informacja o pracownikach i podwykonawcach przeznaczanych do realizacji zamówienia wraz z kopią uprawnień budowlanych i  zaświadczeniem z Izby budowlanej kierownika budowy,

- Podstawa prawna prowadzonej działalności – wypis z właściwego rejestru

- Wykaz wszystkich robót wykonanych w okresie ostatnich 3 lat

- Dowód wpłaty wadium

- informacja na temat przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników oraz liczebności personelu kierowniczego w okresie ostatnich trzech lat

- informacja z banku  lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej

- polisa lub inny dokument ubezpieczenia oc

- kosztorys ofertowy

Pieczęcie i podpisy osób upoważnionych:

]

Załącznik Nr 1 – oświadczenie z art. 22 ust.1

................................, dnia ........................

..................................

/nazwa i adres wykonawcy/

Oświadczenie

W związku z przystąpieniem do przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych pn. „Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń piwnic na zaplecze zespołu sportowego Dygowo ul. Kolejowa 10” niniejszym oświadczamy, że:

1) posiadamy uprawnienia do wykonywania działalności określonej w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jako przedmiot zamówienia,

2) posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponujemy osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

3) znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

4) nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

Pieczęcie i podpisy osób upoważnionych:

]

Załącznik Nr 2 – oświadczenie z art. 24 ust. 1 i 2

................................., dnia ........................

..................................

/nazwa i adres wykonawcy/

Oświadczenie

W związku z przystąpieniem do przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych pn. „Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń piwnic na zaplecze zespołu sportowego Dygowo ul. Kolejowa 10”

wiedząc, że z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

1) wykonawców, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności;

2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono;

3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych;

5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych;

6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych;

7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych;

8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych;

9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;

10) wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1-3.

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy:

1) wykonywali czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, z wyjątkiem autorów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, jeżeli przedmiotem postępowania o udzielenie zamówienia są prace projektowe wynikające z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, sporządzonych przez tych autorów;

2) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania;

3) nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków;

4) nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.

niniejszym oświadczamy, że żadna z wyżej opisanych sytuacji nas nie dotyczy, w związku z czym nie podlegamy wykluczeniu z przetargu.

Pieczęcie i podpisy osób upoważnionych:

]

Zał. Nr 3  – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

................................., dnia ........................

..................................

/nazwa i adres wykonawcy/

Gmina Dygowo

ul. Kolejowa 1

78-113 Dygowo

Oświadczenie

W związku z przystąpieniem do przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych pn. „Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń piwnic na zaplecze zespołu sportowego Dygowo ul. Kolejowa 10” niniejszym oświadczany, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu, tzn.:

- Spełniamy wymogi art. 22 ust.1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych     ( tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r.  Nr 164 poz. 1163)

- Nie podlegamy wykluczeniu z art. 24 ust.1 i 2 cytowanej wyżej ustawy.

- Dysponujemy środkami finansowymi wystarczającymi do realizacji zamówienia,

Pieczęcie i podpisy osób upoważnionych:

]

Załącznik Nr 4

................................., dnia ........................

..................................

/nazwa i adres wykonawcy/

Gmina Dygowo

ul. Kolejowa 1

78-113 Dygowo

#### Informacja o pracownikach/podwykonawcach przeznaczanych do realizacji zamówienia

W związku z przystąpieniem do przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych pn. „Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń piwnic na zaplecze zespołu sportowego Dygowo ul. Kolejowa 10”

niniejszym oświadczamy, że w przypadku zawarcia umowy z nasza firmą następujące roboty będą wykonywane przez następujących podwykonawców:

      - ……………………………………………………………………………………

      - …………………………………………………………………………………..

      - ………………………………………………………………………………….

Kierownikiem budowy będzie …………………………………………………………….

Kierownikami robót będą …………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

W załączeniu: poświadczone kopie uprawnień.

Pieczęcie i podpisy osób upoważnionych:

]

Załącznik Nr 5

................................., dnia ........................

..................................

/nazwa i adres wykonawcy/

Gmina Dygowo

ul. Kolejowa 1

78-113 Dygowo

WYKAZ ROBÓT WYKONANYCH W OKRESIE OSTATNICH TRZECH LAT           ( LATA 2004, 2005, 2006)

| L.p. | Nazwa inwestycji (robót) | Zamawiający | Wartość | Okres wykonania |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Pieczęcie i podpisy osób upoważnionych:

]

Projekt budowlany

Wykaz załączonych projektów:

„Projekt budowlany – zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń piwnic”

autorzy:

- architektura – mgr inż. arch. Miłajda Ogińska,

- instalacje sanitarne – inż. Roman Góral,

- instalacje elektryczne – mgr inż. Bogumiła Pozorska.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Biuro Usług Projektowych ABACUS

inż. Roman Góral

ul. Jana Tarnowskiego 3, 78-100 Kołobrzeg

tel./fax.: (0) 943523799, e-mail: abacus@post.pl

Temat opracowania

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Obiekt

Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń piwnic na zaplecze zespołu sportowego. Roboty remontowo-budowlane, instalacje sanitarne i elektryczne

Lokalizacja

Dygowo, ul. Kolejowa (dz. nr 269/4 i 268)

Inwestor

Gmina Dygowo

Opracował

mgr inż. Zbigniew Drużba mgr inż. Aneta Sochalska mgr inż. Bogumiła Pozorska

KOŁOBRZEG, 10 czerwiec 2006 r.

Ogólna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

S – 00. 00.   WYMAGANIA OGÓLNE

Kod CPV  45000000 – 7  Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń piwnic na zaplecze zespołu sportowego. Dygowo, ul. Kolejowa ( dz. nr  269/4 i 268 ).

WSTĘP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna  - Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań wspólnych dla poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru Robót, które zostaną wykonane w ramach zadania:

Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń piwnic na zaplecze zespołu sportowego.

Nazwy i kody grup, klas i kategorii robót :

- Roboty budowlane                                        – 45220000 – 5

- Instalacja kanalizacji sanitarnej                    – 45332400 – 7

- Instalacja kanalizacji deszczowej                 – 45332400 – 7

- Instalacja ciepłej i zimnej wody użytkowej   – 45332200 – 5

- Instalacja centralnego ogrzewania               – 45331100 – 7

- Instalacja wentylacji mechanicznej               – 45331200 – 8

- Instalacje elektryczne                                   – 453110000-3

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i należy je stosować w zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robót objętych S T

    - Roboty budowlane wg przedmiarów jak w kosztorysie:

- Roboty rozbiórkowe, ziemne i podsypki pod podłoża.

- Podłoża pod posadzki i izolacja piwnicy.

- Posadzki piwnic.

- Podłoża, izolacja i ścianka kolankowa parteru – taras.

- Posadzka parteru, okładzina ścianki kolankowej – taras.

- Wylewki betonowe. Schody zewnętrzne, przykrycie klatek istniejących.

- Ściany działowe.

- Tynki wewnętrzne.

- Okładziny  ceramiczne ścian wewnętrznych z izolacją.

- Stolarka okienna.

- Stolarka drzwiowa.

- Malowanie wewnętrzne ścian i stropów.

- Balustrady.

- Elewacja – malowanie elewacji, cokół, parapety zewnętrzne, daszek nadwejściowy.

- Zagospodarowanie terenu.

    - Roboty instalacyjne

a)  Montaż poziomów i pionów kanalizacji sanitarnej.

b)  Montaż poziomów i pionów kanalizacji deszczowej.

c)  Montaż przyborów sanitarnych ( umywalki, miski ustępowe, natryski, pisuaru).

d)  Montaż wpustów podłogowych.

e)  Montaż instalacji wodociągowej.

f)   Montaż instalacji ciepłej wody.

g)  Demontaż istniejących instalacji c.o.,

h)  Montaż rurociągów instalacji c.o.

i)   Montaż grzejników.

j)   Izolacja termiczna rurociągów.

k)  Próby szczelności, rozruch, regulacja instalacji.

l)   Centrala wentylacyjna.

m) Montaż rurociągów powietrza nawiewnych i  wywiewnych.

n)  Montaż rurociągów zasilających centralę.

o)  Montaż anemostatów.

p)  Montaż czerpni i wyrzutni.

r)   Regulacja działania instalacji.

s)  Zasilanie elektryczne centrali.

    - Roboty elektryczne

1.3.1. Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi:

S 01.00.   Roboty rozbiórkowe.

S 02.00.   Roboty ziemne.

S 03.00.   Podłoża, izolacje, posadzki.

S 04.00.   Roboty betonowe.

S 05.00.   Tynki i okładziny wewnętrzne, tynki zewnętrzne, malowanie, balustrady.

S 06.00.   Ściany działowe.

S 07.00.   Stolarka.

S 08.00.   Elementy zewnętrzne i zagospodarowanie terenu.

S 09.00.   Roboty instalacyjne :

S 09.01.   Instalacja ciepłej i zimnej wody użytkowej ,instalacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

S 09.02.   Instalacja centralnego ogrzewania.

S 09.03.   Instalacja wentylacji mechanicznej.

S 10.00.   Instalacje elektryczne

1.3.2. Niezależnie od postanowień Warunków Szczególnych normy państwowe, instrukcje i przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych będą stosowane przez Wykonawcę w języku polskim.

1.4. Ogólne wymagania dotyczące Robót

Roboty wykonywane będą w oparciu o :

Projekt budowlany – Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń piwnic na zaplecze zespołu sportowego.

Dygowo, ul. Kolejowa (dz. nr 269/4 i 268).

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z

Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inżyniera .

1.4.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST.

1.4.2. Dokumentacja Projektowa

Przetargowa Dokumentacja Projektowa będzie zawierać :

Projekt budowlany – Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń piwnic na zaplecze zespołu sportowego.

Dygowo, ul. Kolejowa (dz. nr 269/4 i 268).

Przedmiary robót

Informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Dokumentacja Projektowa, którą Zamawiający przekaże Wykonawcy po podpisaniu Umowy  będzie zawierać następujące części:

Projekt budowlany – Projekt budowlany – Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń piwnic na zaplecze zespołu sportowego. Dygowo, ul. Kolejowa (dz. nr 269/4 i 268).

Inwestor: Gmina Dygowo.

Wykonawca zobowiązany jest w cenie umowy opracować dokumentację:

1. Projekt organizacji i harmonogram Robót

2. Projekt zaplecza technicznego budowy

1.4.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inżyniera Wykonawcy stanowią część umowy (kontraktu), a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru , który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytów ze skali rysunków. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST.

Dane określone w Dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.

W przypadku gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST i wpłynie to na niezadawalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

1.4.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji budowy, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony Robót. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.

1.4.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie:

a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,

b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań, będzie miał szczególny wzgląd na:

l) Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych.

2) Środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami

toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,

c) możliwością powstania pożaru.

1.4.6. Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy.

1.4.4. Materiały szkodliwe dla otoczenia

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste), mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy, Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający.

1.4.5. Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz, będących właścicielami tych urządzeń, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.

Wykonawca jest zobowiązany umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na Terenie Budowy i powiadomić Inwestora i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.

Określenia podstawowe

Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Inspektor nadzoru – osoba wyznaczona przez inwestora do pełnienia fukcji inspektora nadzoru.

Książka obmiarów – akceptowany przez inwestora rejestr z ponumerowanymi stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych Robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników.

Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora.

Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna, będąca autorem Dokumentacji Projektowej.

2. MATERIAŁY

2.1. Źródła uzyskania materiałów

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inwestorowi wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do Robót.

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do Robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inwestorem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.

2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jeśli Inwestor zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót niż te, dla których zostały zakupione to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora nadzoru.

Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów

Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZĘT

Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robót zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru inwestorskiego w terminie przewidzianym umową.

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.

Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków umowy zostaną przez Inwestora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów/sprzętu na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne pozwolenia od władz co do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inwestora.

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów.

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST, w terminie przewidzianym umową.

Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być użyte przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robót .

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora nadzoru.

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru inwestorskiego , poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ)

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inwestora programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST .

Program zapewnienia jakości będzie zawierać:

- organizację wykonania robót , w tym terminy i sposób prowadzenia Robót,

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót,

- BHP,

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikację i przygotowanie praktyczne,

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych    elementów Robót,

- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych Robót,

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),

- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inwestorowi,

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu,

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów Robót,

- sposób postępowania z materiałami i Robotami nieodpowiadającymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakości Robót

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość Robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek, badań materiałów oraz Robót.

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Umową.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie próbek

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.

6.4. Certyfikaty i deklaracje

Inwestor może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:

a) certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych,

b) deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:

-     Polską Normą lub

- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1. i które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej.

1. W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.

2. Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi nadzoru.

3. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:

- datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów Robót,

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót,

- przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

- uwagi i polecenia Inwestora,

- daty zarządzania wstrzymania Robót, z podaniem powodu,

- zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów Robót,

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,

- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robót,

- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał,

- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,

- inne istotne informacje o przebiegu Robót.

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do ustosunkowania się.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inwestora do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót.

Książka  Obmiarów

Książka Obmiarów  (jeśli inwestor zobliguje wykonawcę do jej prowadzenia) stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w Kosztorysie i wpisuje do Książki Obmiarów.

Dokumenty laboratoryjne

Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru Robót. Powinny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru.

Pozostałe dokumenty budowy

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych , następujące dokumenty:

pozwolenie na realizację zadania budowlanego,

protokoły przekazania Terenu Budowy,

umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

protokoły odbioru Robót,

protokoły narad i ustaleń,

korespondencję na budowie.

Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru inwestorskiego i przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inwestora o zakresie obmierzanych Robót i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów.

Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora nadzoru.

7.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów

Ilości wykonanych robót należy określać wg obmiarów rzeczywistych lub w przypadku rozliczenia ryczałtowego wg wyceny przyjętej w ryczałcie.

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie przez cały okres trwania Robót.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem Robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach.

Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i jednoznaczny.

8. ODBIÓR ROBÓT

W zależności od ustaleń odpowiednich ST Roboty podlegają następującym etapom odbioru:

a) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu,

b) odbiorowi częściowemu,

c) odbiorowi wstępnemu

d) odbiorowi końcowemu.

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości

wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót.

Odbioru Robót dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru .

Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inwestor na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.

Odbiór częściowy

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. Odbioru Robót dokonuje Inwestor.

Odbiór wstępny Robót

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.

Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inwestora.

Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności

Inwestora i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Projektową i ST .

W toku odbioru ostatecznego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania Robót uzupełniających i Robót poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót uzupełniających w warstwie ścieralnej lub Robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych Robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych Robót w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach Umownych.

Dokumenty do odbioru wstępnego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robót jest protokół odbioru ostatecznego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

1. Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli

została sporządzona w trakcie realizacji Umowy.

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupełniające lub zamienne).

3. Recepty i ustalenia technologiczne.

4. Dokumenty zainstalowanego wyposażenia.

5. Dzienniki Budowy  (oryginały).

6. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST i

ew. PZJ.

7. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i

ew. PZJ.

8. Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów         załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ .

9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru

i przekazania tych robót właścicielom urządzeń.

10. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą Robót i sieci uzbrojenia terenu.

11. Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

12. Instrukcje eksploatacyjne.

W przypadku gdy według komisji Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Robót.

Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione według wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja.

Odbiór końcowy

Odbiór końcowy polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie  „Odbiór wstępny Robót”.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ustalenia Ogólne

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe będą obejmować:

- robociznę bezpośrednią wraz z kosztami,

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami ubytków i transportu na plac budowy,

- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami,

- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.

###### SPECYFIKACJE TECHNICZNE

S 01.00. Roboty rozbiórkowe

- Wstęp

  - Przedmiot ST

Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót  rozbiórkowych, wyburzeniami i demontażem elementów wykończeniowych  oraz  zamurowań i wykuć otworów  w związku z zadaniem : Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń piwnic na zaplecze zespołu sportowego.

Dygowo, ul. Kolejowa (dz. nr 269/4 i 268).

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót.

1.2, Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót.

  - Zakres robót

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zakresu robót rozbiórkowych związanych z budową zaplecza zespołu sportowego ( wg przedmiaru robót) :

- rozbiórka elementów konstrukcji betonowej – otwory na okna i drzwi,

- poszerzenie otworów w ścianach betonowych,

- częściowa rozbiórka ścian betonowych – dostosowanie do projektu,

- rozebranie ścian z cegły ,

- wywózka gruzu wraz z utylizacją.

2.  Materiały pochodzące z rozbiórki

Gruz ceglany, gruz betonowy, gruz ceramiczny, deski, drewno, elementy metalowe .

3.  Sprzęt

Łomy, kilofy, oskardy, młoty, łopaty, szufle, wiadra, taczki, piły do metalu i drewna, żuraw samojezdny, wciągarki ręczne lub elektryczne, rusztowania systemowe, pomosty wewnętrzne.

4.  Transport

Samochód wywrotka, samochód skrzyniowy.                                                                           Odwiezienie drewna, złomu, szkła i gruzu na odpowiednie składowiska. Nie należy używać gruzu do ponownego zużycia w podłożu posadzek.

5.   Wykonanie robót

Prace rozbiórkowe wykonywać ręcznie.

Przy rozległych rozbiórkach konstrukcyjnych należy bezwzględnie przestrzegać przepisów BHP i wykonać stosowne zabezpieczenia.

6.  Kontrola jakości

Polega na sprawdzeniu kompletności dokonanej rozbiórki i sprawdzeniu braku zagrożeń na miejscu

7.  Jednostka obmiaru

Powierzchnia (m2) - muru, objętość muru – (m3).  Dla wywózki gruzu – m3 .

8.  Odbiór robót

Inspektor na podstawie zapisów w dzienniku budowy

9.  Podstawa płatności

Zapisane w dzienniku budowy - m2 , m3. lub inne wymienione w punkcie 7, po odbiorze robót

10.  Przepisy związane

Szczegółowe przepisy z zakresu warunków BHP przy robotach rozbiórkowych - Rozp.  Min.  Bud. i Przemysłu Mat.  Bud. z dnia 28.03.72 - Dz.  U. Nr. 13 poz. 93 z późniejszymi zmianami.

S 02.00. SPECYFIKACJA  TECHNICZNA

ROBOTY  ZIEMNE.  WYMAGANIA  OGÓLNE

# 1. Wstęp

## 1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru  robót ziemnych w ramach zadania : Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń piwnic na zaplecze zespołu sportowego. Dygowo, ul. Kolejowa (dz. nr 269/4 i 268).

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegółowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót remontowych.

## 1.3. Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych przy budowie zaplecza zespołu sportowego (wg przedmiaru robót):

- wykopy i nasypy.

- podkłady z materiałów sypkich gr. 20 cm.

- wykopy liniowe i obiektowe.

Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych (kat. I-IV).

## 1.4. Określenia podstawowe

1.4.1.	Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych odpadów przemysłowych, spełniająca warunki stateczności i odwodnienia.

1.4.2.	Wysokość nasypu lub głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.

1.4.3.	Nasyp niski - nasyp, którego wysokość jest mniejsza niż 1 m.

1.4.4.	Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m.

1.4.5.	Wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.6.	Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, położone poza pasem robót drogowych.

1.4.7.	Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy nasypów oraz innych prac związanych z trasą drogową.

1.4.8.	Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona wg wzoru:

gdzie:

(d	-	gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu, (Mg/m3),

(ds	-	maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, określona w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [2], służąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z normą BN-77/8931-12 [7], (Mg/m3).

1.4.9. Wskaźnik różnoziarnistości - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych, określona wg wzoru:

gdzie:

d60	-	średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu, (mm),

d10	-	średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu, (mm).

1.4.10. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST  „Wymagania ogólne” .

## 1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne” .

# Materiały (grunty)

## 2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich składowania, podano w ST  „Wymagania ogólne” .

## 2.2. Rodzaj i charakterystyka gruntu

W obrębie robót remontowych znajduje się grunt kategorii II.

Tablica 1. Charakterystyka gruntu

| Kate-goria | Rodzaj i charakterystyka gruntu | Gęstość objętościowa w stanie naturalnym kN/m3 | Przeciętne spulchnienie po odspojeniu w % od pierwotnej objętości1) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Piasek wilgotny Piasek gliniasty, pył i lessy wilgotne, twardoplastyczne i plastyczne Gleba uprawna z darniną lub korzeniami grubości do 30 mm Torf z korzeniami grubości do 30 mm Nasyp z piasku oraz piasku gliniastego z gruzem, tłuczniem lub odpadkami drewna | 16,7 17,7 12,7 10,8 16,7 | od 15 do 25 od 15 do 25 od 15 do 25 od 20 do 30 od 15 do 25 |

## 2.3. Zasady wykorzystania gruntu

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być wywiezione przez Wykonawcę na odkład. Zapewnienie terenów na odkład należy do obowiązków Wykonawcy.

# 3. Sprzęt

## 3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST  „Wymagania ogólne” .

## 3.2 Sprzęt do robót ziemnych

Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu do:

- odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, zrywarki, koparki, ładowarki itp.),

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki, itp.),

- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, itp.),

- sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.).

# 4. Transport

## 4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST  „Wymagania ogólne” pkt 4.

## 4.2. Transport gruntów

Wybór środków transportu należy do Wykonawcy.

5. Wykonanie robót

## 5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 5.

## 5.2. Dokładność wykonania wykopów i nasypów

Odchylenie osi od osi projektowanej nie powinny być większe niż ( 2 cm. Różnica w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może przekraczać + 1 cm i -2 cm.

Pochylenie skarp nie powinno różnić się od projektowanego o więcej niż 10% jego wartości wyrażonej tangensem kąta. Maksymalna głębokość nierówności na powierzchni skarp nie powinna przekraczać 10 cm przy pomiarze łatą 3-metrową, albo powinny być spełnione inne wymagania dotyczące równości, wynikające ze sposobu umocnienia powierzchni.

## 5.3. Odwodnienia pasa robót ziemnych

Wykonawca ma obowiązek takiego wykonywania wykopów i nasypów, aby powierzchniom gruntu nadawać w całym okresie trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie.

## 5.4. Odwodnienie wykopów

Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie trwania robót ziemnych. Wykonanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się niwelety.

W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny i nadać przekrojom poprzecznym spadki, umożliwiające szybki odpływ wód z wykopu.

# 6. Kontrola jakości robót

## 6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST  „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2. Zagęszczenie gruntu

Wskaźnik zagęszczenia gruntu określony zgodnie z BN-77/8931-12 powinien być zgodny z założonym.

## 6.3. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt.

Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, Inżynier może uznać wadę za nie mającą zasadniczego wpływu na cechy eksploatacyjne  i ustali zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość.

# 7. Obmiar robót

## 7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST  „Wymagania ogólne” .

## 7.2. Obmiar robót ziemnych

Jednostka obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanych robót ziemnych.

# 8. Odbiór robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST  „Wymagania ogólne” .

Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.

# 9. Podstawa płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST  „Wymagania ogólne” .

# 10. Przepisy związane

## 10.1. Normy

1.	PN-B-02480	Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów

2.	PN-B-04481	Grunty budowlane. Badania próbek gruntów

3.	PN-B-04493	Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej

4.	BN-77/8931-12	Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu

5.    PN-68/B-06050         Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.

S 03.00. SPECYFIKACJA  TECHNICZNA

Podłoża betonowe, izolacje i posadzki

# 1. Wstęp

## 1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru  robót  posadzkowych w ramach zadania : Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń piwnic na zaplecze zespołu sportowego. Dygowo, ul. Kolejowa (dz. nr 269/4 i 268).

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegółowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót  posadzkowych.

## 1.3. Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót izolacyjnych i posadzkowych przy budowie zaplecza zespołu sportowego (wg przedmiaru robót i opisu technicznego.

- Materiały

- podkłady  betonowe na gruncie i stropie gr. 4 i 12 cm,

- warstwa wyrównawcza z zaprawy cementowej gr. 2 cm,

- podkład jastrychowy gr. 6 cm – B20 zbrojony siatką stalową Ø 6 ,15x15 cm

- izolacja pozioma z papy termozgrzewalnej,

- izolacja pozioma z folii polietylenowej szerokiej,

- bitumiczna izolacja grubowarstwowa i samoprzylepna pod posadzki,

- izolacje cieplne na wierzchu konstrukcji z płyt styrodur gr, 20 cm,

- płytki klinkierowe 25x6 cm,

- posadzki z płytek gresowych mrozoodpornych gr. 8 mm z fugą elastyczną,

- izolacja z folii w płynie pod posadzki w pomieszczeniach sanitarnych,

- płytki ścienne glazurowane,

- posadzki z  płytek gresowych  antypoślizgowych cm z cokolikiem,

- posadzki z tworzyw sztucznych z cokołem(wywiniętym na ścianę) – antypoślizgowe,.

- posadzki z tworzyw sztucznych z cokołem(wywiniętym na ścianę).

Wykonanie podłoży i posadzki zgodnie z instrukcjami producentów, aprobatą techniczną (świadectwem dopuszczenia do stosowania).

- Sprzęt

## 3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST  „Wymagania ogólne” .

4.  Transport

Dostawa - samochodem ciężarowym , rozładunek ręczny, transport ręczny lub za pomocą ręcznej lub elektrycznej wciągarki, żuraw samojezdny

5.  Wykonanie robót

## 5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 5.

-  podkłady  betonowe na gruncie i stropie z betonu B10,

-  izolacja pozioma z płyt styropianowych  EPS 100 gr. 5,0 cm,

-  izolacja pozioma z folii polietylenowej szerokiej,

-  izolacja z folii w płynie pod posadzki w pomieszczeniach sanitarnych,

-  posadzki z  płytek gresowych  30x30 cm z cokolikiem,

-  posadzki z płytek gresowych  33x33 cm z cokolikiem,

-  posadzki z terakoty 30x30 cm z cokolikiem,

-  posadzki z tworzyw sztucznych z cokołem (wywiniętym na ścianę).

6.  Kontrola jakości

Polega na sprawdzaniu bieżącym prawidłowości wykonywanych warstw  podłoża i posadzki, kontroli jakości zastosowanych materiałów i preparatów. Badania prawidłowości kształtu i wymiarów , sprawdzenie odchyłek wymiarowych oraz odchyleń od kierunku poziomego i pionowego.

7.  Jednostka obmiaru

Powierzchnie posadzek i podłoży  określa się w (m2).

8.  Odbiór

Odbiory częściowe przed zakryciem, zapisy w dzienniku budowy - odbiera Inspektor Nadzoru.

9.  Podstawa płatności

Po odbiorze końcowym, według zapisów w dzienniku budowy

10.  Przepisy związane

Aprobaty Techniczne ITB nr AT – 15.

Certyfikaty Zgodności ITB ,

Atest Higieniczny PZH.

Instrukcje montażowe producentów.

S 04.00. SPECYFIKACJA  TECHNICZNA

Roboty betonowe

1. Wstęp

1.1. Przedmiot

Przedmiotem S.T. są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie   konstrukcji żelbetowych oraz w zakresie wzmacniania murów na wszystkich etapach robót. Specyfikacja Techniczna stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze robót

1.4.2. Zakres robót

Wykonanie konstrukcji żelbetowej pochylni, belek , płyt stropowych i schodów, wzmocnienie konstrukcji budynku na czas wyburzeń (wykonanie elementów konstrukcji tymczasowych – zabezpieczających),

1.4.3. Materiały

Beton konstrukcyiny klasy B 20,  stal zbrojeniowa klasy  A-III, A-II, A-I, stal konstrukcyjna niestopowa znak St3S, ST3SY, śruby klasy 10.9, 5.8, drewno klasy C30, cegła ceramiczna pełna klasy 15, zaprawa klasy M5 (podstawowe materiały konstrukcyjne)

1.4.4. Sprzęt

Skrzynia do zaprawy, wiadra, kielnie murarskie, czerpak blaszany, poziomice, szczotki stalowe, pędzle, (sprzęt prosty), betoniarka elektryczna, spawarki, gwintownice, rusztowania systemowe, wciągniki, żuraw samojezdny (sprzęt specjalistyczny)

1.4.5. Transport

Samochód ciężarowy, rozładunek ręczny, dźwig pionowy, transport ręczny

1.4.6. Wykonanie robót

Nowe elementy konstrukcji  żelbetowej, poprzedzone wcześniejszymi wyburzeniami należy wykonywać ze szczególną ostrożnością, zabezpieczeniami . Prace kontynuować w koordynacji z robotami ziemnymi, robotami izolacyjnymi oraz branżowymi.

1.4.7. Kontrola jakości

Sprawdzenie prawidłowości wykonania konstrukcji żelbetowej, bruzd, przewiązek, mocowań w trakcie odbiorów częściowych przed zakryciem, sprawdzenie jakości materiałów i elementów, zachowanie zaleceń technologicznych i zgodności z projektem.

1.4.8. Jednostka obmiaru

Objętość konstrukcji  (m3).

1.4.9. Odbiór

Odbiór końcowy, po odbiorach częściowych

1.4.10. Podstawa płatności

Po obmiarach i po sprawdzeniu zapisów w dzienniku budowy

1.4.11. Przepisy związane

PN- 84/B- 03264 - Konstrukcie betonowe i spężone. Obliczenia statyczne i projektowe

PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne

BN-73/6736-01- Beton zwykły.  Metody badań.

S 05.00. SPECYFIKACJA  TECHNICZNA

Tynki i okładziny wewnętrzne , tynki zewnętrzne, malowanie, balustrady

# 1. Wstęp

## 1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru  robót  wykończeniowych w ramach zadania : Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń piwnic na zaplecze zespołu sportowego. Dygowo, ul. Kolejowa (dz. nr 269/4 i 268).

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegółowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót  wykończeniowych.

## 1.3. Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót  wykończeniowych przy budowie sali dydaktycznej:

- tynki wewnętrzne ścian i stropów cementowo-wapienne  III kat.

- malowanie wewnętrzne emulsyjne i farbami syntetycznymi,

- uzupełnienie tynków zewnętrznych,

- tynki zewnętrzne barwione,

- montaż balustrad.

2.   Materiały

Zaprawy zwykłe do wykonywania tynków przygotowywane na placu budowy, suche mieszanki tynkarskie przygotowywane fabrycznie, mineralne tynki wewnętrzne renowacyjne, renowacyjne farby wewnętrzne i elewacyjne dające powłokę otwartą na dyfuzją pary wodnej

Farby emulsyjne i syntetyczne posiadające Deklaracje Zgodności z normą PN-C-81914:1998, Atest Higieniczny PZH .

Balustrada tarasowa z pochwytem,

Balustrada schodowa z pochwytem.

3.  Sprzęt

Pomosty robocze, rusztowania, stoliki tynkarskie, łaty, taczki, mieszadła do tynków i farb,

Pojemniki i wiadra, mieszarka elektryczna, pędzle

4.  Transport

Dostawa - samochodem ciężarowym, na placu budowy i we wnętrzach ręczny.

5. Wykonanie robót

Przygotowanie podłoża po robotach murarskich, konstrukcyjnych lub remontowych oraz robotach instalacyjnych, elektrycznych.

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych warstwowych wraz z narożnikami wzmacniającymi ściany.

Malowanie wewnętrzne ścian  - wg uzgodnionej kolorystyki.

Montaż balustrad stalowych.

6.  Kontrola jakości robót

Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną należy przeprowadzać przez porównanie wykonanych w z dokumentacją opisową i rysunkową według protokołów badań kontrolnych i atestów jakości materiałów, protokołów odbiorów częściowych podłoża i podkładu oraz stwierdzenie wzajemnej zgodności za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiarów.

7. Jednostka obmiaru

(m2) tynków wewnętrznych oraz malowanych powierzchni wewnątrz .

Montaż balustrad – ( m ).

8.  Odbiór

Roboty wykończeniowe wewnętrzne odbiera Inspektor Nadzoru wraz z Nadzorem Autorskim

9.  Podstawa płatności

Za (m2) zgodnie z obmiarem , szt. montowanych elementów budowlanych zgodnie z podziałem na typy prac oraz zapisami w dzienniku budowy

10.  Przepisy związane

PN-65 /B-14503 - Roboty tynkowe.  Zaprawy budowlane

PN-70 /B-10100 - Roboty tynkowe tynki zwykłe.Wymagania i badania przy odbiorze

PN-65 /B-10101 - Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze

PN- 76/ 6734-02- Plastyczna zaprawa tynkarska do wykonania wypraw wewnętrznych

Aprobaty Techniczne ITB nr AT – 15.

Certyfikaty Zgodności ITB ,

Atest Higieniczny PZH.

Instrukcje montażowe producentów.

S 06.00. SPECYFIKACJA  TECHNICZNA

Ściany działowe - roboty murowe

# 1. Wstęp

## 1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru  robót  murowych w ramach zadania : Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń piwnic na zaplecze zespołu sportowego. Dygowo, ul. Kolejowa (dz. nr 269/4 i 268).

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegółowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót murowych.

## 1.3. Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót murowych przy budowie sali dydaktycznej:

a)   wykonanie podwalin żelbetowych pod ścianki działowe z betonu B 20 zbrojonego stalą St3S, 34GS,

- wymurowanie ścianek działowych gr. 6, 8 i 12 cm z bloczków z betonu komórkowego na zaprawie cementowo- wapiennej,

- uzupełnienie ścian z cegły klasy 150,

- wykonanie otworów drzwiowych w ścianach z  bloczków z betonu komórkowego.

2.  Materiały

Cegła ceramiczna pełna kl. 20, zaprawa cementowo-wapienna marki Rz = 3 Mpa.

Stal ST3 SX, 34GS (podwalina pod ścianki), siatka gięto-ciągniona, preparaty odsalające do impregnacji istniejących ścian murowanych.

3. Sprzęt

Skrzynia do zapraw, kielnia murarska, czerpak blaszany, poziomica, łaty kierująca i murarska, warstwomierz narożny, pion i sznur murarski, betoniarka elektryczna, wiadra

4. Transport

Samochód ciężarowy, rozładunek ręczny lub mechaniczny, wózek widłowy, taczki, dźwig pionowy lub wciągarka ręczna.

5.  Wykonanie robót

-   wykonanie podwalin żelbetowych pod ścianki działowe,

-   wymurowanie ścianek działowych gr. 12 cm z cegły dziurawki  na zaprawie cementowo- wapiennej,

-   uzupełnienie ścian z cegły,

-   wykonanie otworów drzwiowych w ścianach z cegły.

6.  Kontrola jakości

Sprawdzenie jakości cegieł należy przeprowadzać pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy i innych dokumentów stwierdzających zgodność cech użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z odnośnymi normami.  Sprawdzenie jakości materiałów stosowanych do zapraw, betonu, obsypek i podsypek oraz ustalić wymagane recepty laboratoryjne .  Sprawdzenie efektu ostatecznego – kontrola największych odchyłek wymiarów murów.

Sprawdzenie wykonania nadproży.

7.  Jednostka obmiaru

(m2) muru - nowego.

7.  Odbiór

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbiorów częściowych, oglądu, wpisów do dziennika budowy i sprawdzeniu z dokumentacją projektową

8.  Podstawa płatności

Zgodnie z obmiarem ( m3), ( m2) - po odbiorach poszczególnych robót.

9.  Przepisy związane

PN-65/B- 14503  Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

PN-89/B- 06258  Autoklawizowany beton komórkowy. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-B-19301:2004

Aprobata Techniczna ITB AT – 15

PN-69/B- 30302 Wapno suchogaszone do celów budowlanych

PN- 74/B-3000 Cement  portlandzki

S 07.00. SPECYFIKACJA  TECHNICZNA

Stolarka budowlana

# 1. Wstęp

## 1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru  robót  stolarki budowlanej w ramach zadania : Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń piwnic na zaplecze zespołu sportowego. Dygowo, ul. Kolejowa (dz. nr 269/4 i 268).

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegółowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót  wykończeniowych.

## 1.3. Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót  wykończeniowych przy budowie zaplecza zespołu sportowego:

- montaż okien z wysokoudarowego PCV w kolorze białym,

- montaż drzwi drewnianych,

- montaż drzwi aluminiowych,

- montaż parapetów wewnętrznych.

2.   Materiały

Stolarka okienna z PCV  posiadająca Deklarację Zgodności z  Aprobatą Techniczną ITB, Atest Higieniczny PZH do zastosowania w budownictwie ogólnym.

Drzwi płytowe jednodzielne pełne i szklone wraz z ościeżnicą posiadające Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną ITB i Atest Higieniczny PZH.

Drzwi metalowe posiadające Aprobatę Techniczną ITB.

Parapety posiadające Aprobatę Techniczną ITB, Klasyfikację ogniową ITB nr NP.-679/02/ES, Atest Higieniczny PZH.

3.  Sprzęt

Pomosty robocze, rusztowania.

4.  Transport

Dostawa - samochodem ciężarowym, na placu budowy i we wnętrzach ręczny.

5. Wykonanie robót

Przygotowanie podłoża po robotach murarskich, konstrukcyjnych lub remontowych oraz robotach instalacyjnych, elektrycznych.

Montaż stolarki okiennej i drzwiowej.

Montaż parapetów wewnętrznych.

6.  Kontrola jakości robót

Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną należy przeprowadzać przez porównanie wykonanych w z dokumentacją opisową i rysunkową według protokołów badań kontrolnych i atestów jakości materiałów, protokołów odbiorów częściowych podłoża i podkładu oraz stwierdzenie wzajemnej zgodności za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiarów.

7. Jednostka obmiaru

(m2) stolarki budowlanej aluminiowej, montaż stolarki drzwiowej i okiennej z pcv  - szt.,  parapetów –  m .

8.  Odbiór

Roboty wykończeniowe wewnętrzne odbiera Inspektor Nadzoru wraz z Nadzorem Autorskim

9.  Podstawa płatności

Za (m2) zgodnie z obmiarem , szt. montowanych elementów budowlanych zgodnie z podziałem na typy prac oraz zapisami w dzienniku budowy

10.  Przepisy związane

Aprobaty Techniczne ITB nr AT – 15.

Certyfikaty Zgodności ITB ,

Atest Higieniczny PZH.

Instrukcje montażowe producentów.

S 08.00. SPECYFIKACJA  TECHNICZNA

##### Elementy zewnętrzne i zagospodarowanie terenu

1. WSTĘP

1.1. Zakres robót.

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót elementów zewnętrznych, nawierzchni chodnika, zjazdów  i zagospodarowania terenu które zostaną wykonane w ramach zadania: Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń piwnic na zaplecze zespołu sportowego. Dygowo, ul. Kolejowa (dz. nr 269/4 i 268).

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych niniejszą ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą następujących robót  :

- licowanie cokołu płytkami klinkierowymi,

- obsadzenie podokienników zewnętrznych,

- montaż konstrukcji daszków wejściowych,

- wykonanie opaski betonowej szerokości 50 cm wokół budynku,

- wykonanie chodnika z polbruku 20x10 cm gr. 6 cm z obrzeżem.

  - Określenia podstawowe

Kostka betonowa   - kształtka wytwarzana z betonu konstrukcyjnego, dwuwarstwowa i drobnoziarnistej warstwy wierzchniej.

Pozostałe określenia podstawowe – zgodnie z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w ST  „Wymagania ogólne”.

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne” .

2. MATERIAŁY

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST „Wymagania ogólne”.

2.1. Jakość prefabrykatów.

Na wszystkie elementy betonowe Wykonawca musi posiadać aprobatę techniczną lub orzeczenie o jakości materiału wydane przez producenta i winna zawierać:

- określenie gatunku w zależności od tolerancji wymiarów podstawowych (nie dopuszcza się wbudowania materiałów poza gatunkiem),

Wszystkie elementy przed wbudowaniem winny być zaakceptowane przez Inspektora.

Struktura kostki  powinna być zwarta , bez rys, pęknięć i ubytków. Powierzchnia górna powinna być równa i szorstka , krawędzie kostek równe i proste , dopuszczalne wklęśnięcia nie powinny przekraczać 1,5 mm. Powierzchnia powinna być bez rys i ubytków , szczerb i uszkodzeń na górnej powierzchni.

2.2. Jakość materiałów.

Piasek użyty do wykonania podsypki powinien spełniać wymagania PN-B-11113.

Cement portlandzki do wykonania podsypki klasy nie niższej niż 32,5 wg wymagań PN-B-19701.

Woda powinna odpowiadać wymaganiom określonym w PN-58/B-32250.

3. SPRZĘT

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” .

Do zagęszczenia nawierzchni chodnika z kostki brukowej należy zastosować zagęszczarki płytowe (do kostki brukowej betonowej z osłoną z tworzywa sztucznego ) .

4. TRANSPORT

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” .

Transport może być wykonany dowolnym środkiem transportowym zgodnie z jego przeznaczeniem.

5. WYKONANIE ROBÓT.

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” .

Ułożenie nawierzchni z kostki  betonowej  gr. 6 cm ( z zastosowaniem 32 % kostki kolorowej) na podsypce piaskowej,

Ułożenie w miejscu przejazdu pojazdów nawierzchni z kostki betonowej czarnej gr. 8 cm  na podbudowie z chudego betonu B-5.

Na połączeniach z krawężnikami elementy winny być według potrzeb docięte mechanicznie. Celem umożliwienia odwodnienia nawierzchnia winna być ułożona równo z krawężnikiem. Elementy pęknięte w czasie tego zabiegu należy wymienić. wypełnione piaskiem.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w „Wymagania ogólne” .

W trakcie robót sprawdzeniu podlega:

- jakość elementów betonowych,

- równość i dokładność ułożenia kostki brukowej betonowej,

pochylenie i wysokość.

Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej betonowej - nie rzadziej niż 1 razy na 100 m2 nawierzchni :

- nierówności podłużne nie powinny przekraczać 0,8 cm ,

- spadki poprzeczne zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją ± 0,5 % ,

- szerokość warstwy nie może różnić się od szerokości proj. o więcej niż +10 cm i –5 cm .

7. OBMIAR  ROBÓT.

Jednostką obmiarową dla ułożenia nawierzchni jest metr kwadratowy.

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” .

Odbiorowi robót podlegają  nawierzchnia z kostki betonowej brukowej gr. 6 i 8cm.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową  , ST i wymogami Inżyniera , jeżeli pomiary i badania z zachowaniem dopuszczalnych tolerancji dały wynik pozytywny.

9. PODSTAWA  PŁATNOŚCI

Cena jednostkowa dla nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje :

- dostarczenie materiałów na budowę,

- wykonanie podsypki cementowo-piaskowej ,

- ułożenie i zagęszczenie nawierzchni z docięciem prefabrykatów,

- wypełnienie spoin w nawierzchni,

- uporządkowanie miejsca robót ,

- przeprowadzenie wymaganych pomiarów i badań laboratoryjnych.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

1. PN-84/B-0411	Materiały kamienne. Oznaczenie ścieralności na

tarczy Boehmego,

2. PN-88/B-06250	Beton zwykły,

3. PN-86/B-06712	Kruszywa mineralne do betonu zwykłego,

4. PN-B-19701	                                     cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i zgodności

5. PN-88/B-32250	Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw,

6. DIN 1851	Kostka brukowa z betonu.

S 09.00. SPECYFIKACJA  TECHNICZNA

##### Roboty instalacyjne

S 09.01. SPECYFIKACJA  TECHNICZN

INSTALACJE WOD – KAN I C.W.

1.WSTĘP

  - Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej są wymagania wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem instalacji wodociągowej, kanalizacji sanitarnej ,kanalizacji deszczowej i ciepłej wody , dla zaplecza zespołu sportowego adaptowanego z pomieszczeń piwnic w gimnazjum  w Dygowie ,ul.Kolejowa 10, dz nr 269/4..

  - Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1.

  - Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w specyfikacji dotyczą wykonania instalacji kanalizacji sanitarnej ,kanalizacji deszczowej, instalacji wody zimnej i ciepłej .

Roboty ujęte w ST obejmują:

1.3.1. Wewnętrzna instalacja wody zimnej i ciepłej

a) Ułożenie rur ciśnieniowych polietylenowych

b) Wykonanie izolacji termicznej

c) Podłączenie przyborów i montaż armatury

d) Próby szczelności instalacji wodociągowej

e) Płukanie i dezynfekcja przewodów wodociągowych

1.3.2. Wewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

a) wykopy liniowe pod przewody kanalizacyjne

b) ułożenie przewodów kanalizacyjnych z rur PCV

c) zasypanie wykopów

d) podłączenie przyborów sanitarnych

1.3.3. Instalacja kanalizacji deszczowej

a) wykopy liniowe pod przewody kanalizacyjne

b) ułożenie przewodów kanalizacyjnych z rur PCV (podejścia do rur

spustowych)

c) zasypanie wykopów

d) ułożenie pionowych podejść do rur spustowych z montażem czyszczaków

e) montaż wpustów dachowych i włączenie ich do kanałów deszczowych.

f) próby szczelności instalacji kanalizacji

  - Określenia podstawowe

Podstawowe określenia w niniejszej ST są zgodne z określeniami podanymi w Części Ogólnej ST.

  - Ogólne wymagania dotyczące Robót.

a)Wykonawca robót jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, instrukcjami i wytycznymi producentów, poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego, oraz z Ustawą Prawo Budowlane.

b) Do rozpoczęcia montażu instalacji wod – kan, c.w. ,kanal.deszczowej, można przystąpić po stwierdzeniu że :

- obiekt odpowiada warunkom zgodnym z bezpieczeństwem pracy do prowadzenia robot instalacyjnych,

- elementy budowlano – konstrukcyjne, mające  wpływ na montaż instalacji odpowiadają założeniom projektowym.

c) Przewody wodociągowe, kanalizacyjne i ciepłej wody należy prowadzić po ścianach wewnętrznych.

Przewody kanalizacyjne prowadzić także w gruncie, pod posadzką piwnic.

d) Poziome przewody kanalizacyjne prowadzone pod posadzką w gruncie, powinny być ułożone 30 cm poniżej poziomu posadzki, licząc od wierzchu rury.

e) W miejscach przejść rurociągów przez przegrody budowlane i ściany fundamentowe powinny być osadzone  tuleje ochronne, przy czym w miejscach tych nie może być połączeń rur. Przestrzeń między rurociągiem, a tuleją powinna być wypełniona szczeliwem elastycznym ,nie wchodzącym w reakcje chemiczne z PVC ,niszczące rury  PVC. Tuleje ochronne przejść przez stropy powinny wystawać 2 cm powyżej posadzki.

f) Wewnętrzne przewody wodociągowe i ciepłej wody powinny być układane w kierunkach prostopadłych i równoległych do ścian. Spadki przewodów powinny zapewniać możliwość odwodnienia w jednym lub kilku punktach.

g) Przewody prowadzone w węzłach sanitarnych w obudowach i stropach podwieszanych, powinny mieć zapewniony dostęp do armatury odcinającej.

h) Przewody wody zimnej i ciepłej powinny być izolowane termicznie.

i) Nie wolno prowadzić przewodów  wody zimnej, ciepłej i kanalizacyjnych powyżej przewodów elektrycznych.

j) Przewody należy mocować do elementów konstrukcji budynków za pomocą  uchwytów lub wsporników z przekładkami elastycznymi pomiędzy obejmą z  przewodem.

- MATERIAŁY

  - Ogólne wymagania dotyczące materiałów.

Wszystkie   elementy instalacji powinny być nowe, o parametrach dostosowanych do czynników zewnętrznych na które mogą być wystawione, a także odpowiadać warunkom niezbędnym do prawidłowego wykonania robót oraz poprawnego funkcjonowania instalacji.

Stosowane materiały i urządzenia muszą posiadać odpowiednie deklaracje zgodności lub certyfikaty dopuszczające do stosowania w budownictwie.

    - Instalację kanalizacji sanitarnej i deszczowej wykonanać z :

-    rur  PVC klasy N s/D=0,025 SDR=41 ,gdzie

s – minimalna grubość ścianki,

D –minimalna średnica zewnętrzna

SDR –stosunek średnicy D do grubości ścianki s

Użyte średnice : PVC 160mm –25mb ;PVC 110mm –101mb; PVC 40mm- 5mb.

- kształtek produkowanych metodą wtrysku i umożliwiających zmianę kierunku przepływu (kolana) , wykonywanie odgałęzień (trójniki) ,zmiane średnicy (zwężki)

- przyborów sanitarnych : umywalek , misek ustępowych ,pisuaru –porcelanowych ; brodzików z tworzyw sztucznych ; wpustów podłogowych z tworzyw sztucznych.

Wszystkie elementy instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej z rur PVC muszą posiadać decyzję o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie na terenie Polski wydane przez COBRTI-Instal w Warszawie ,montować zgodnie z instrukcjami montażu wydanymi przez producenta.

    - Instalację ciepłej i zimnej wody użytkowej wykonanać z :

- rur z polietylenu sieciowanego PE-Xc i tworzywowych złączek zaciskowych wykonanych z PPSU –polifenylosulfonu ,złączki wyposażone w specjalne tuleje zaciskowe ze stali nierdzewnej.

Użyte średnice : PE 16x2,2mm –121 mb; PE 20x2,8mm-66 mb; PE 25x2,8mm-6mb ;PE 32x4,4mm-83mb; PE 40x5,5 –11mb.

System PE-Xc i złaczki zaciskowe muszą posiadać atest higieniczny PZH :HK/W/0607/01/2000 ; HK/W/0681/01/99 ; aprobatę techniczną COBRTI INSTAL AT/2001-02-1051 ; wykonanie zgodne z normą PN-EN 15875-2:2004.

-     Armatura – umywalkowa , natryskowa ,zawór pisuaru – wykonana z mosiądzu pokrytego chromem ,zawory odcinające –mosiężne.

2.2. Studzienka kanalizacyjna

2.2.1. Studzienka kanalizacyjna żelbetowa

Studzienka kanalizacyjna żelbetowa złożona jest z następujących elementów :

- komory roboczej,

- dna studzienki,

- płyty pokrywowej,

- włazu kanałowego,

- stopni złazowych.

2.2.1.1. Komora robocza

Komora robocza studzienki ( powyżej wejścia kanału ) powinna być wykonane

z materiałów  trwałych .

Komora robocza z kręgów żelbetowych  , prefabrykowanych z betonu:

- o klasie odporności B – 45,

- wodoszczelnego – W8,

- mało nasiąkliwego nw ( 4%,

- kręgi żelbetowe  o średnicy  120 cm , o wysokości 30,50 lub 100 cm

wg. BN – 86/8971-08

2.2.1.2. Dno studzienki

Dno studzienki wykonać z betonu B – 45  o wym. d1500/150mm

2.2.1.3. Właz kanałowy

Na studzience należy stosować właz żeliwny – typ lekki A – 15, d 600

wg. PN – H – 74061-02.

2.2.1.4. Stopnie złazowe

Stosować stopnie żeliwne wg. PN – 64/H – 74086.

2.2.1.5. Łączenie prefabrykatów

Uszczelnienie połączeń prefabrykatów z użyciem gumowych uszczelek typu BS.

2.2.1.6.Włączenie kanałów

Włączenie kanałów z PCV do studzienki  żelbetowej w postaci przejść szczelnych, krótkich z pierścieniem gumowym.

  - 1.7.Materiał na obsypkę rur

Na obsypkę i podsypkę rur i studzienek powinien być stosowany piasek wg. PN-87/B-01100.

  - Odbiór materiałów na budowie

Materiały należy dostarczyć na plac budowy ze świadectwami jakości, atestami i kartami gwarancyjnymi. Dostarczone materiały należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi technicznymi Wytwórcy.

Przeprowadzić oględziny stanu materiałów ( pęknięcia, ubytki, zgniecenia ).

  - Składowanie materiałów

Materiały należy składować w zamykanych pomieszczeniach magazynowych, w warunkach   określonych przez producenta dla zachowania gwarancji.

- TRANSPORT

Materiały na środkach transportowych powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczeniem, układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez producentów materiałów.

- WYKONYWANIE ROBÓT

  - Instalacja ciepłej i zimnej wody użytkowej.

Projektowana instalacja zimnej wody będzie zasilana z istniejącego przyłącza z rur PE, pomiar ilości pobieranej wody rejestrowany będzie przez wodomierz skrzydełkowy JS 2,5.

Ciepła woda wytwarzana będzie przez projektowany wymiennik zasilany z kotłowni w budynku szkoły wspólnie z instalacją c.o.

Cyrkulacja instalacji zostanie wytworzona poprzez projektowaną pompę cyrkulacyjną.

    - Rurociągi wody zimnej i ciepłej.

Rurociągi z rur PE – Xc łączonych za pomocą kształtek zaciskowych.

Prowadzenie rurociągów –  po ścianach budynku, w obudowach .

Zmiany kierunków prowadzenia przewodów należy wykonywać przy pomocy łączników oraz gięcia na zimno.

Maksymalne odległości pomiędzy punktami mocowania przewodów powinny wynosić  ; [ w m ]

|  | Średnica [ mm ] |
| --- | --- |
|  | 16x2,2 | 20x2,8 | 25x3,5 | 32x4,4 | 40x5,5 |
| Przewody poziome | 0,5 | 0,5 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Przewody pionowe | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |

    - Armatura

Armatura stosowana w instalacjach powinna odpowiadać warunkom pracy ( ciśnienie, temperatura ). Zawory przelotowe z kurkiem spustowym montować w najniższym punkcie instalacji w miejscu łatwo dostępnym.

Na podejściach do przyborów  montować zawory odcinające.

Połączenia armatury z instalacją przy pomocy łączników elastycznych.

    - Montaż przyborów i urządzeń

Przybory sanitarne ( umywalki, miski ustępowe, natryski ,pisuar) i wpusty podłogowe montować w sposób zapewniający łatwy demontaż . Przybory z odpływami do kanalizacji powinny być wyposażone w zamknięcia wodne ( syfony ). Miski ustępowe i pisuar ,powinny być wyposażane w urządzenia spłukujące.

  - Instalacja kanalizacji sanitarnej  i deszczowej

Wykonanie robót zgodnie z Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru robót

budowlano-montażowych oraz uzgodnieniami.

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w S- 01.00

„Wymagania ogólne".

4.2.1.Roboty przygotowawcze.

- wytyczenie tras przebiegu przewodów które będą prowadzone pod posadzką

i na ścianach budynku

- ustalenie miejsc wykonania podejść odpływowych od poszczególnych urządzeń

- określenie miejsc pionów deszczowych (spustów)

Projektowana instalacja kanalizacji sanitarnej będzie podłączona do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej.

Projektowana instalacja kanalizacji deszczowej będzie podłączona do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej.

Kanalizację sanitarną i deszczową należy wykonać , z rur  z PCV, kielichowych z uszczelką gumową. Minimalne średnice podejść odpływowych wynoszą:

- dla pojedynczej umywalki ,pisuaru- ( 50 mm

- dla  umywalek - ( 80 mm

- dla miski ustępowej - ( 100 mm

Najmniejsze dopuszczalne spadki poziomych przewodów kanalizacyjnych wynoszą:

- dla przewodów o średnicy 0,10 m – 2,5 %,

- dla przewodów o średnicy 0,15 m – 1,5 %,

Odgałęzienie przewodów odpływowych powinno być wykonane za pomocą trójników o kącie rozwarcia 450.

Przewody należy mocować do elementów konstrukcji budynku za pomocą uchwytów lub wsporników z podkładka elastyczną. Obejmy uchwytów powinny mocować rurę pod kielichem. Maksymalne rozstawy uchwytów dla przewodów poziomych o średnicy od ( 50 ( (110 mm wynoszą 1,0 m. Poziomy kanalizacyjne w gruncie należy układać na podsypce z piasku grub.  15 cm.

Pionowe przewody kanalizacyjne powinny być wyposażone w rewizje służące do czyszczenia przewodów  , umieszczone w dolnej części pionów.

Na zakończeniach pionów kanalizacji sanitarnej montować zawory odpowietrzające i rury odpowietrzające.

4.2.2. Roboty ziemne

Wykopy pod kanalizację należy wykonać o ścianach pionowych ręcznie  zgodnie z normami BN-83/8836-02[24], PN-68/B-06050[3].

Przed budynkiem gimnazjum ,w obrębie trasy podłączenia instalacji do studzienki kanalizacyjnej-należy ręcznie usunąć humus.

Wykop pod kanał należy rozpocząć od najniższego punktu tj. od wylotu do odbiornika i prowadzić w górę w kierunku przeciwnym do spadku kanału. Zapewnia to możliwość grawitacyjnego odpływu wód z wykopu w czasie opadów oraz odwodnienia wykopów nawodnionych.

Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej.

4.2.3.Odspojenie i transport urobku

Rozluźnienie gruntu odbywa się ręcznie za pomocą łopat .

Rozluźniony grunt wydobywa się na powierzchnię przez przerzucanie nad krawędzią wykopu.

Nadmiar urobku należy złożyć w miejsce wybrane przez Wykonawcę i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

4.2.4. Podłoże

Podłoże naturalne stosuje się w gruntach sypkich, suchych ( naturalnej wilgotności ) z zastrzeżeniem posadowienia przewodu na nienaruszonym spodzie wykopu. Podłoże naturalne powinno umożliwić wyprofilowanie do kształtu spodu przewodu.

Niedopuszczalne jest wyrównanie podłoża ziemią z urobku lub podkładanie pod rury kawałków drewna, kamieni lub gruzu.

Podłoże powinno być tak wyprofilowane, aby rura spoczywała na nim jedną czwartą swojej powierzchni.

Dopuszczalne zmniejszenie grubości podłoża do przewidywanej w Dokumentacji projektowej nie powinno być większe niż 10%.

Dopuszczalne odchylenie rzędnych podłoża od rzędnych przewidzianych w Dokumentacji projektowej nie powinno przekraczać w żadnym punkcie (1 cm. Badania podłoża naturalnego i umocnionego zgodnie z wymaganiami normy PN-81/B-10735[6].

4.2.5. Zasypka i zagęszczenie gruntu.

Użyty materiał i sposób zasypania przewodu nie powinien spowodować uszkodzenia ułożonego przewodu i obiektów na przewodzie. Grubość warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosić co najmniej 0,3 m dla rur z PVC.

Materiałem zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno lub średnioziarnisty wg. PN – 86/B-02480[1].

Zaypanie wykopów należy wykonać warstwami o grubości dostosowanej do przyjętej metody zagęszczenia. Przyjąć ręczną metodę zagęszczenia zasypki.

4.2.6. Roboty montażowe

Po przygotowaniu wykopu i podłoża można przystąpić do wykonania montażowych robót kanalizacyjnych.

W celu zachowania prawidłowego postępu robót montażowych należy przestrzegać zasady budowy kanału od najniższego punktu kanału w kierunku przeciwnym do spadku. Spadki i głębokości posadowienia kolektora powinny być zgodnie z Dokumentacją Projektową.

4.2.7. Ogólne warunki układania kanałów

Po przygotowaniu wykopu i podłoża  można przystąpić do wykonania montażowych robót kanalizacyjnych.

Technologia budowy instalacji musi gwarantować utrzymanie trasy i spadków przewodów.

Przewody kanalizacji sanitarnej i deszczowej ułożyć zgodnie z wymaganiami normy PN – 92 /B-1-1735[6].

Materiały użyte do budowy przewodów powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. Rury do budowy przewodów przed opuszczeniem do wykopu, należy oczyścić od wewnątrz i zewnątrz z ziemi oraz sprawdzić czy nie uległy uszkodzeniu w czasie transportu i składowania.

Rury należy układać zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna wykopu. Każda rura po ułożenia zgodnie z osią  powinna ściśle przylegać do podłoża na całej swej długości  na co najmniej ¼ obwodu, symetrycznie do jej osi. Odchyłka osi ułożonego przewodu od osi  projektowej nie może przekraczać (20 mm dla rur PVC. Spadek dna rury powinien być jednostajny, a odchyłek spadku nie może przekraczać (1 cm.

4.4.8. Kanały z rur PVC

Rury z PVC można układać przy temperaturze powietrza od 0 do + 300C

Przy układaniu pojedynczych rur na dnie wykopu, z uprzednio przygotowanym podłożem, należy:

( wstępnie rozmieścić rury na dnie wykopu,

( wykonać złącze.

Rury z PVC należy łączyć za pomocą kielichowych połączeń wciskowych uszczelnionych specjalnie wyprofilowanym pierścieniem gumowym.

Potwierdzeniem prawidłowego wykonania połączenia powinno być osiągnięcie przez czoło kielicha wcisku oraz współosiowość łączonych elementów.

- KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Instalację wody zimnej i ciepłej należy poddać badaniom na szczelność. Badania  na szczelność należy wykonać przy temperaturze otoczenia powyżej 00C, i przed zakryciem przewodów. Badaną  instalację, po zakorkowaniu otworów , należy   napełnić wodą wodociągową, odpowietrzając instalację. Po napełnieniu wodą należy dokonać oględzin instalacji pod kątem szczelności połączeń. Następnie należy wykonać próbę na ciśnienie w instalacji do wartości 1,5 ciśnienia roboczego, lecz nie mniejszej niż 0,9 MPa.

Instalację uważa się za szczelna jeżeli wskazania manometru w ciągu 20 minut nie ulęgają zmianie. Instalacje ciepłej wody należy dodatkowo poddać próbie na gorąco, wodą o temperaturze +550C i dodatkowo na ciśnienie robocze nie niższe od wodociągowgo.

Badania szczelności instalacji kanalizacyjnej i deszczowej powinny być wykonane przez oględziny instalacji (połączeń ) w czasie swobodnego przepływu wody. Przewody poziome poddaje się próbie na szczelność poprzez oględziny po napełnieniu wodą powyżej kolana łączącego poziom z poziomem.

- OBMIAR ROBÓT

Obmiar robót polega na określeniu faktycznego zakresu wykonanych robót oraz podaniu rzeczywistych ilości użytych materiałów. Obmiar robót obejmuje roboty objęte umowa oraz ewentualne dodatkowe roboty nieprzewidziane, których konieczność uzgodniona będzie w trakcie trwania robót, pomiędzy Wykonawcą, a Inspektorem Nadzoru.

Jednostka obmiarową jest:

- mb – instalacje

- szt.( kpl. ) – przybory , armatura.

- ODBIÓR ROBÓT

  - Odbiory międzyoperacyjne

Odbiorowi międzyoperacyjnemu podlegają:

- przebieg tras kanalizacji sanitarnej i deszczowej,

- szczelność połączeń kanalizacyjnych,

- sposób prowadzenia i mocowania przewodów kanalizacji sanitarnej i deszczowej ,instalacji ciepłej i zimnej wody użytkowej,

- elementy kompensacji,

- lokalizacja przyborów i urządzeń sanitarnych.

  - Odbiór częściowy

Odbiorowi częściowemu należy poddać te elementy, które zanikają w miarę postępu robot takich jak wykopy, przebicia oraz inne, których sprawdzenie jest niemożliwe lub utrudnione w fazie odbioru końcowego.

  - Odbiór końcowy.

Przy odbiorze końcowym należy przedłożyć protokoły odbiorów częściowych, prób szczelności, atesty i aprobaty techniczne, a także sprawdzić zgodność stanu istniejącego z dokumentacją techniczną oraz wymaganiami odpowiednich norm, przepisów i warunków technicznych. Do odbioru  należy przedłożyć dokumentację powykonawczą, składającą się z poszczególnych dokumentów składowych projektu, uaktualnionych o wprowadzone zmiany oraz instrukcję funkcjonowania, obsługi i konserwacji potrzebne do eksploatacji.

- PODSTAWA PŁATNOŚCI

Podstawę płatności stanowi wykonany i odebrany fragment lub całość instalacji.

S 09.02. SPECYFIKACJA  TECHNICZNA

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

1.WSTĘP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej są wymagania wykonania i odbioru robót związanych z instalacją centralnego ogrzewania dla zaplecza zespołu sportowego adaptowanego z pomieszczeń piwnic w gimnazjum  w Dygowie ,ul.Kolejowa 10, dz nr 269/4..

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w specyfikacji dotyczą wykonania instalacji centralnego ogrzewania.

Roboty ujęte w ST obejmują:

a) ułożenie rurociągów c.o. z rur z tworzywa sztucznego

b) zawieszenie i podłączenie grzejników

c) próby szczelności instalacji c.o. (na zimno i na gorąco) ,rozruch i regulacja

d) regulacja instalacji c.o.

e) wykonanie izolacji termicznej

1.4.Określenia podstawowe

Podstawowe określenia w niniejszej ST są zgodne z określeniami podanymi w Części Ogólnej ST.

1.5.Ogólne wymagania dotyczące Robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, instrukcjami i wytycznymi producentów, poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego, oraz z Ustawą Prawo Budowlane.

Do rozpoczęcia montażu c.o. , można przystąpić po stwierdzeniu że :

- obiekt odpowiada warunkom zgodnym z bezpieczeństwem pracy do prowadzenia robot instalacyjnych,

- elementy budowlano – konstrukcyjne, mające  wpływ na montaż instalacji odpowiadają założeniom projektowym.

2. MATERIAŁY

2.1.Ogólne wymagania dotyczące materiałów.

Wszystkie   elementy instalacji powinny być nowe, o parametrach dostosowanych do czynników zewnętrznych na które mogą być wystawione, a także odpowiadać warunkom niezbędnym do prawidłowego wykonania robót oraz poprawnego funkcjonowania instalacji.

Stosowane materiały i urządzenia muszą posiadać odpowiednie deklaracje zgodności lub certyfikaty dopuszczające do stosowania w budownictwie.

Instalację centralnego ogrzewania wykonanać z :

- rur z polietylenu sieciowanego PE-Xc/EVOH z barierą antydyfuzyjną i tworzywowych złączek zaciskowych wykonanych z PPSU –polifenylosulfonu ,złączki wyposażone w specjalne tuleje zaciskowe ze stali nierdzewnej.

- Użyte średnice : PE 16mm –61 mb; PE 20mm-10 mb; PE 25mm-34mb ;PE 32mm-98mb; PE 40 –34mb.

System PE-Xc i złaczki zaciskowe muszą posiadać atest higieniczny PZH   ; aprobatę techniczną COBRTI INSTAL  ; wykonanie zgodne z normą PN-EN 15875-2:2004.

-     Grzejników typ V -wykonanych z wysokiej jakości tłoczonej blachy niskowęglowej walcowanej na zimno  – deklaracja zgodności z PN-EN442 ;atest higieniczny  ,z gwarancją minimum na 6 lat.

2.2.Odbiór materiałów na budowie

Materiały należy dostarczyć na plac budowy ze świadectwami jakości, atestami i kartami gwarancyjnymi. Dostarczone materiały należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi technicznymi producenta.

Przeprowadzić oględziny stanu materiałów ( pęknięcia, ubytki, zgniecenia ).

2.3.Składowanie materiałów

Materiały należy składować w zamykanych pomieszczeniach magazynowych, w warunkach   określonych przez producenta dla zachowania gwarancji.

3.TRANSPORT

Materiały na środkach transportowych powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczeniem, układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez producentów materiałów.

4.WYKONANIE ROBÓT

4.1. Źródło  ciepła

Instalacja c.o. wodna, pompowa, zasilana będzie  z istniejącej kotłowni w budynku gimnazjum.

Miejscem przyłączenia instalacji c.o. są rozdzielacze zasilenia i powrotu c.o.

4.2. Montaż rurociągów

Rurociągi poziome, z rur PE – Xc, z osłoną antydyfuzyjną łączonych przy pomocy złączek i kształtek zaciskowych. Poziomy należy prowadzić  ze spadkiem w kierunku rozdzielaczy c.o.

W najniższym punkcie instalacji należy przewidzieć zawory spustowe ( odwadniające ).

Rurociągi poziome należy prowadzić po ścianach i pod stropem budynku

Przejścia  przez przegrody należy wykonać w tulejach ochronnych umożliwiających wyłącznie osiowy ruch rurociągu.

Gałązki grzejnikowe wykonane będą z rur PE – Xc  z osłoną antydyfuzyjną, łączonych przy pomocy złączek i kształtek zaciskowych.

Rurociągi poziome należy mocować do przegród budowlanych przy pomocy umożliwiających przemieszczanie rurociągów – uchwytów i podpór.

Odległości pomiędzy podporami :

- dn 25 mm – 2,2 m

- dn  32 mm – 2,6 m

- dn 40 mm – 3,0 m

- dn 50 mm – 3,5 m.

Podejścia przez przegrody należy wykonać w tulejach ochronnych umożliwiających wyłącznie osiowy ruch rurociągu.

Gałązki grzejnikowe wykonane będą z rur PE – Xc  z osłoną antydyfuzyjną, łączonych przy pomocy złączek i kształtek zaciskowych.

Rurociągi poziome należy izolować termicznie matami ze spienionego poliuretanu.

Odpowietrzanie  instalacji będzie się odbywało poprzez odpowietrzniki przy grzejnikach i rozdzielaczach.

4.3. Montaż grzejników

Instalacja c.o. będzie wyposażona w grzejniki stalowe, płytowe.

Grzejnik należy montować poziomo w płaszczyźnie równoległej do ściany.

Minimalne odstępy grzejnika od elementów budowlanych wynoszą :

- od ściany za grzejnikiem – 5 cm,

- od ściany bocznej  we wnęce – 15 cm,

- od podłogi – 7 cm,

- od podokiennika – 5 cm.

Grzejniki należy montować na dwóch wspornikach i mocować do ściany dwoma uchwytami. Wsporniki pod grzejniki muszą być osadzone w ścianie, w sposób trwały, prostopadle do powierzchni ściany, tak aby grzejnik opierał się całkowicie na wszystkich wspornikach.

Grzejniki należy zabezpieczyć przed zniszczeniem i zanieczyszczeniem do czasu zakończenia robot wykończeniowych.

Grzejniki z gałązkami należy łączyć w sposób umożliwiający ich demontaż i montaż, za pomocą złączek grzejnikowych.

4.4. Montaż armatury

Na odgałęzieniach od rozdzielaczy należy montować zawory odcinające, kulowe.

Grzejniki są wyposażone w zawory regulacyjne z głowicą termostatyczną.

Na powrocie montować zawory odcinające.

4.5. Regulacja działania

Przed przystąpieniem do czynności  regulacyjnych należy sprawdzić, czy wykonane przegrody zewnętrzne budynku spełniają wymagania ochrony cieplnej oraz czy są zgodne z projektem budowlanym.

Należy sprawdzić szczelność okien i drzwi.

Regulacja montażowa przepływów  czynnika grzejnego w poszczególnych obiegach powinna być przeprowadzona po zakończeniu montażu, płukaniu i próbie szczelności instalacji w stanie zimnym.

Wszystkie zawory na odgałęzieniach i pionach powinny być otwarte, a instalacje odpowietrzone.

Po przeprowadzeniu regulacji montażowej, należy przeprowadzić pomiary w następujący sposób :

a) pomiar temperatury zewnętrznej, w miejscu zacienionym na wysokości 1,5 m nad terenem i w odległości od budynku   nie mniejszej niż 2,0 m,

b) pomiar temperatury czynnika grzejnego za pomocą termometrów o dokładności ( 0,5 0C,

c) pomiar spadków ciśnienia w instalacji za pomocą manometru różnicowego , zamontowanego przy rozdzielaczach ( zasilającym i powrotnym),

d) Pomiar temperatury powietrza w ogrzewanych pomieszczeniach, w środku pomieszczenia na wysokości 0,5 m nad podłoga,

- Pomiar spadków temperatury wody na wybranych odbiornikach ciepła  za pomocą termometrów dotykowych.

4.5.1. Ocena regulacji i krytyka oceny.

Oceny efektów regulacji montażowej instrukcji należy  dokonać przy możliwie najniższej temperaturze zewnętrznej, lecz nie niższej niż obliczeniowa i nie wyższej niż +60C.

Ocena prawidłowości przeprowadzenia regulacji montażowej instalacji polega na :

a) Skontrolowaniu temperatury wody na rozdzielaczach i porównanie ich z wykresem regulacji eksploatacyjnej ( dla aktualnej temperatury zewnętrznej) po upływie co najmniej 72 godzin od rozpoczęcia ogrzewania budynku.

Wartości bezwzględne tej temperatury w okresie 6 godzin przed pomiarem nie powinny odbiegać od wykresy regulacyjnego więcej niż ( 20C.

b) skontrolowaniu pracy wszystkich grzejników w sposób przybliżony, przez  sprawdzenie ręką temperatury ( „ na dotyk” ), a w przypadkach wątpliwych przez pomiar temperatury powrotu.

c) Skontrolowanie zgodności temperatury powietrza w pomieszczeniu.

d) skontrolowaniu spadku temperatury wody w instalacji mierzonego na rozdzielaczach i porównaniu go z wartościami określonymi w dokumentacji,

- Skontrolowaniu spadków temperatury w poszczególnych obiegach przy rozdzielaczach.

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT, BADANIA

Badania szczelności na zimno należy  przeprowadzić przy temperaturze zewnętrznej  tz = ( 00C. Badania szczelności należy przeprowadzić przed obudowaniem przewodów c.o. , przed pomalowaniem elementów instalacji i przed wykonaniem izolacji termicznej.

Przed przystąpieniem do badania szczelności należy  instalację kilkakrotnie , skutecznie przepłukać wodą. Po zakończeniu płukania instalację należy napełniać wodą  uzdatnioną.

Na 24 godziny ( przy temperaturze zewnętrznej tz ( 50C ) przed rozpoczęciem badania    szczelności, instalacja powinna być napełniona wodą zimną i dokładnie odpowietrzona. W tym czasie należy dokonać starannego przeglądu wszystkich  elementów oraz skontrolować szczelność połączeń przewodów i zaworów przy ciśnieniu statycznym słupa wody w instalacji.

Po stwierdzeniu gotowości  zładu do podjęcia badania szczelności, należy odłączyć naczynie wzbiorcze, a następnie podnieść ciśnienie przy pomocy ręcznej pompy tłokowej wyposażonej w zbiornik wody, podłączonej w najniższym punkcie instalacji. Pompa powinna być wyposażona w :

- zawór zwrotny,

- zawór spustowy,

- manometr o średnicy tarczy min. 150 mm i podziałce 0,01 MPa.

Wysokość ciśnienia próbnego : Pp = 0, 5 MPa.

Wyniki badania szczelności należy  uznać za pozytywne jeżeli w ciągu 20 min:

- manometr nie wskaże spadki ciśnienia,

- nie stwierdzono przecieków ani roszenia na połączeniach i szwach.

Po wskazaniu pozytywnego  wyniku próby szczelności instalacji na zimno, należy przeprowadzić próbę na gorąco.

Próbę na gorąco należy przeprowadzić po uruchomieniu  źródła ciepła,  w miarę możliwości przy najwyższych parametrach, lecz nie przekraczających parametrów obliczeniowych..

Przed przystąpieniem do próby działania instalacji na gorąco budynek powinien być ogrzewany przez co najmniej 72 godziny.

Podczas próby szczelności na gorąco należy dokonać oględzin wszystkich       połączeń i uszczelnień. Wszystkie stwierdzone nieszczelności – usunąć.

Wynik próby uważa się za pozytywny, jeżeli cała instalacja nie wykazuje przecieków ani roszenia, a po ochłodzeniu nie stwierdzono uszkodzeń i trwałych odkształceń.

Po próbie szczelności na gorąco instalację należy poddać  3 dobowej obserwacji. W czasie obserwacji zmierzony ubytek wody w zładzie nie powinien przekraczać 0,1 % pojemności zładu.

6.OBMIAR ROBÓT

Obmiar robót polega na określeniu faktycznego zakresu wykonanych robót oraz podaniu rzeczywistych ilości użytych materiałów. Obmiar robót obejmuje roboty objęte umowa oraz ewentualne dodatkowe roboty nieprzewidziane, których konieczność uzgodniona będzie w trakcie trwania robót, pomiędzy Wykonawcą, a Inspektorem Nadzoru.

Jednostka obmiarową jest:

- mb – instalacje

- szt.( kpl. ) – grzejniki , armatura.

7.ODBIÓR ROBÓT

7.1.Odbiory międzyoperacyjne

Odbiorowi międzyoperacyjnemu podlegają:

- przebieg tras przewodów c.o.,

- szczelność połączeń przewodów c.o.,

- sposób prowadzenia i mocowania przewodów c.o.,

- elementy kompensacji,

- lokalizacja grzejników i urządzeń.

7.1.Odbiór częściowy

Odbiorowi częściowemu należy poddać te elementy, które zanikają w miarę postępu robot takich jak wykopy, przebicia oraz inne, których sprawdzenie jest niemożliwe lub utrudnione w fazie odbioru końcowego.

  - Odbiór końcowy.

Przy odbiorze końcowym należy przedłożyć protokóły odbiorów częściowych, prób szczelności, atesty i aprobaty techniczne, a także sprawdzić zgodność stanu istniejącego z dokumentacją techniczną oraz wymaganiami odpowiednich norm, przepisów i warunków technicznych. Do odbioru  należy przedłożyć dokumentację powykonawczą, składającą się z poszczególnych dokumentów składowych projektu, uaktualnionych o wprowadzone zmiany oraz instrukcję funkcjonowania, obsługi i konserwacji potrzebne do eksploatacji.

8.PODSTAWA PŁATNOŚCI

Podstawę płatności stanowi wykonany i odebrany fragment lub całość instalacji.

S 09.03. SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJI

# WENTYLACJ MECHANICZNEJ

- WSTĘP

1.1. Przedmiot  Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania

i odbioru robót w zakresie wykonania instalacji wentylacji mechanicznej dla zaplecza zespołu sportowego adaptowanego z pomieszczeń piwnic w gimnazjum  w Dygowie ,ul.Kolejowa 10, dz nr 269/4.

1.2. Zakres stosowania  Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych  Specyfikacją Techniczną

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające

na celu wykonanie nowej instalacji wentylacji mechanicznej wywiewnej i nawiewnej dla zaplecza zespołu sportowego w gimnazjum w Dygowie.

Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót:

a) określenie lokalizacji kanałów wentylacyjnych ściśle wg rysunków

(zaznaczenie tras)

b) wykonanie otworów w przegrodach na kanały wentylacyjne

c) określenie lokalizacji anemostatów i kratek wentylacyjnych

-wg rysunku

d)   montaż kanałów wentylacyjnych

- montaż anemostatów i kratek wentylacyjnych ściśle wg rysunku

- montaż czerpni i wyrzutni

- montaż central wentylacyjnych wraz z przewodami łączącymi

- izolacja termiczna kanałów

h)  wykonanie obudowy kanałów wentylacji

i)   regulacja wydajności instalacji wentylacji (anemostaty)

j)   malowanie obudowy kanałów wentylacyjnych

- próby szczelności ,rozruch i regulacja instalacji wentylacji mechanicznej.

1.4.Określenia podstawowe

Podstawowe określenia w niniejszej ST są zgodne z określeniami podanymi w Części Ogólnej ST.

    - DEFINICJE

W warunkach technicznych są stosowane określenia  zgodnie z  PN-B-01411.

Poniżej podano podstawowe określenia stosowane w warunkach technicznych.

1.4.1.1.Wentylacja pomieszczenia

Wymiana powietrza w pomieszczeniu lub w jego części, mające na celu usunięcie powietrza zużytego i zanieczyszczonego oraz wprowadzenie powietrza zewnętrznego.

1.4.1.2.Wentylacja mechaniczna.

Wentylacja będąca wynikiem działania urządzeń mechanicznych lub strumieniowych, wprowadzających powietrze w ruch.

1.4.1.3.Instalacja wentylacji.

Zestaw urządzeń, zespołów i elementów wentylacyjnych służących do uzdatniania i rozprowadzania powietrza.

1.4.1.4.Rozdział powietrza w pomieszczeniu.

Rozdział powietrza w wentylowanej przestrzeni z zastosowaniem nawiewników i wywiewników, w celu zagwarantowania wymaganych warunków – intensywności wymiany powietrza, ciśnienia, czystości, temperatury, wilgotności względnej, prędkości ruchu powietrza, poziomu hałasu w strefie przebywania ludzi.

1.4.1.5.Rozprowadzenie powietrza.

Przeniesienie strumienia powietrza określonej objętości do wentylowanej przestrzeni lub z tej przestrzeni, na ogół z zastosowaniem przewodów.

1.4.1.6.Uzdatnianie powietrza.

Procesy realizowane przy użyciu środków technicznych mające na celu zmianę jednej lub kilku właściwości charakteryzujących stan i jakość powietrza.

1.4.1.7.Ogrzewanie powietrza.

Uzdatnianie powietrza polegające na podwyższeniu jego temperatury.

1.4.1.8.Wentylator.

Urządzenie służące do wprawiania powietrza w ruch.

1.4.1.9.Filtracja powietrza.

Uzdatnianie powietrza polegające na usuwaniu z niego zanieczyszczeń sta łych lub ciekłych.

1.4.1.10.Odzyskiwanie ciepła lub/i wilgoci.

Wykorzystanie ciepła lub/i wilgoci odpadowej z procesów technologicznych lub zawartej w powietrzu wyrzutowym w celu zmniejszenia zapotrzebowania na ciepło lub/i wilgoci przez instalację wentylacyjną.

1.4.1.11.Czerpnia wentylacyjna.

Element instalacji, przez który jest zasysane powietrze zewnętrze.

1.4.1.12.Wyrzutnia wentylacyjna.

Element instalacji, przez który powietrze jest usuwane na zewnątrz.

1.4.1.13.Filtr powietrza.

Zespół oczyszczający powietrze z zanieczyszczeń stałych i ciekłych.

1.4.1.14.Nagrzewnica powietrza.

Przeponowy wymiennik ciepła do ogrzewania powietrza.

1.4.1.15.Urządzenie do odzyskiwania ciepła lub/i wilgoci.

Urządzenie przeznaczone do przekazywania ciepła lub/i wilgoci zawartej w strumieniu powietrza zużytego do strumienia powietrza uzdatnionego lub odwrotnie.

1.4.1.16.Przewód wentylacyjny.

Element, o zamkniętym obwodzie przekroju poprzecznego, stanowiący obudowę przestrzeni, przez którą przepływa powietrze.

1.4.1.17.Przepustnica.

Zespół samodzielny lub wbudowany w urządzenie lub w przewód wentylacyjny pozwalający na zamkniecie lub na regulację strumienia powietrza przez zmianę przepływu.

1.4.1.18.Tłumik hałasu.

Element wbudowany w urządzenie lub w przewód wentylacyjny mający na celu zmniejszenie hałasu przenoszonego droga powietrzna wzdłuż przewodu

1.4.1.19.Nawiewnik.

Element lub zespół przez który powietrze dopływa do wentylowanej przestrzeni.

1.4.1.20.Wywiewnik.

Element lub zespół przez który powietrze wypływa do wentylowanej przestrzeni.

1.4.1.21.Centrala wentylacyjna.

Urządzenie składające się z wentylatorów nawiewnego i wywiewnego, filtrów, urządzenia do odzysku ciepła umieszczonych na wspólnej obudowie służące do nawiewania i wywiewania powietrza.

1.5. Ogólne wymagania

* Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projek

tową, specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego

oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, „Warunkami techniczny

mi wykonania i odbioru robót instalacji wentylacji mechanicznej” wyd. COBRTI INSTAL .

Do rozpoczęcia montażu wentylacji. , można przystąpić po stwierdzeniu że :

- obiekt odpowiada warunkom zgodnym bezpieczeństwa pracy do prowadzenia robot instalacyjnych,

- elementy budowlano – konstrukcyjne, mające  wpływ na montaż instalacji odpowiadają założeniom projektowym.

* Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji

do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zaprojekto

wanych materiałów - w przypadku niemożliwości ich uzyskania - przez inne mate

riały lub elementy o zbliżonych charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i ods

tępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia

wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów

i elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować

zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej.

2. Materiały.

2.1. Wymagania ogólne dotyczące wyrobów stosowanych w instalacjach wentylacyjnych

Wszystkie   elementy instalacji powinny być nowe, o parametrach dostosowanych do czynników zewnętrznych na które mogą być wystawione, a także odpowiadać warunkom niezbędnym do prawidłowego wykonania robót oraz poprawnego funkcjonowania instalacji.

Stosowane materiały i urządzenia muszą posiadać odpowiednie deklaracje zgodności lub certyfikaty dopuszczające do stosowania w budownictwie.

2.1.1. Materiały z których wykonywane są wyroby stosowane w instalacjach wentylacyjnych

powinny odpowiadać warunkom technicznym stosowania w instalacjach.

2.1.2 Stopień zabezpieczenia antykorozyjnego obudów urządzeń powinien odpowiadać

co najmniej właściwościom blachy stalowej ocynkowanej.

2.1.3 Powierzchnie obudów powinny być gładkie, bez załamań, wgnieceń, ostrych krawędzi

i uszkodzeń powłok ochronnych.

2.1.4 Szczelność połączeń urządzeń i elementów wentylacyjnych z przewodami wentylacyjnymi

powinna odpowiadać wymaganiom szczelności tych przewodów.

2,1.5 Należy zapewnić łatwy dostęp do urządzeń i elementów wentylacyjnych w celu ich

obsługi, konserwacji lub wymiany.

2.1.6 Zamocowanie urządzeń i elementów wentylacyjnych powinno być wykonane

z uwzględnieniem dodatkowych obciążeń związanych z pracami konserwacyjnymi.

2.1.7 Urządzenia i elementy wentylacyjne powinny być zamontowane zgodnie z instrukcją

producenta.

2.1.8 Urządzenia i elementy instalacji wentylacyjnych powinny mieć dopuszczenia do stosowania

w budownictwie.

2.2 Przewody wentylacyjne

2.2.1 Materiały

Przewody wentylacyjne powinny być wykonywane z następujących materiałów:

- blacha lub taśma stalowa ocynkowana ;

- folia aluminiowa zbrojona ;

c)    inne materiały dopuszczone odpowiednimi atestami higienicznymi i przeciwpożarowymi.

2.2.2. Wykonanie

2.2.2.1 Powierzchnie przewodów powinny być gładkie, bez załamań i wgnieceń. Materiał

powinien być jednorodny, bez wżerów, wad walcowniczych itp. Powierzchnie pokryć

ochronnych nie powinny mieć ubytków, pęknięć i tym podobnych wad.

2.2.2.2 Wymiary przewodów o przekroju prostokątnym i kołowym powinny odpowiadać

wymaganiom norm PN-EN 1505 i PN-EN 1506.

2.2.2.3 Szczelność przewodów wentylacyjnych powinna odpowiadać wymaganiom normy

PN-B-76001.

2.2.2.4 Wykonanie przewodów prostych i kształtek z blachy powinno odpowiadać wymaga

niom normy PN-B-03434.

2.2.2.5 Połączenia przewodów wentylacyjnych z blachy powinny odpowiadać wymaganiom

normy PN-B-76002.

2.2.2.6.Odbiór materiałów na budowie

Materiały należy dostarczyć na plac budowy ze świadectwami jakości, atestami i kartami gwarancyjnymi. Dostarczone materiały należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi technicznymi producenta.

Przeprowadzić oględziny stanu materiałów ( pęknięcia, ubytki, zgniecenia ).

2.2.3. Montaż przewodów

2.2.3.1Przewody wentylacyjne powinny być zamocowane do przegród budynków w odległości

umożliwiającej szczelne wykonanie połączeń poprzecznych. W przypadku połączeń kołnierzowych

odległość ta powinna wynosić co najmniej 100 mm.

2.2.3.2 Przejścia przewodów przez przegrody budynku należy wykonywać w otworach,

których wymiary są od 50 do 100 mm większe od wymiarów zewnętrznych przewodów lub

przewodów z izolacją. Przewody na całej grubości przegrody powinny być obłożone wełną

mineralną lub innym materiałem elastycznym o podobnych właściwościach.

2.2.3.3 Przejścia przewodów przez przegrody oddzielenia przeciwpożarowego powinny być

wykonane w sposób nie obniżający odporności ogniowej tych przegród.

2.2.3.5 Materiał podpór i podwieszeń powinna charakteryzować odpowiednia odporność

na korozję w miejscu zamontowania.

2.2.3.6 Metoda podparcia lub podwieszenia przewodów powinna być odpowiednia

do materiału konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania.

2.2.3.7 . Odległość między podporami lub podwieszeniami powinna być ustalona z uwzględnieniem

ich wytrzymałości i wytrzymałości przewodów tak aby ugięcie sieci przewodów nie wpływało na jej

szczelność, właściwości aerodynamiczne i nienaruszalność konstrukcji.

2.2.3.8 Zamocowanie przewodów do konstrukcji budowlanej powinno przenosić obciążenia

wynikające z ciężarów:

a) przewodów;

b) materiału izolacyjnego;

c) elementów instalacji niezamocowanych niezależnie zamontowanych w sieci przewodów,

np. tłumików, przepustnic itp.;

d) elementów składowych podpór lub podwieszeń;

e) osoby lub osób, które będą stanowiły dodatkowe obciążenie przewodów w czasie czyszczenia

lub konserwacji.

2.2.3.9 Zamocowanie przewodów wentylacyjnych powinno być odporne na podwyższoną

temperaturę powietrza transportowanego w sieci przewodów, jeśli taka występuje.

2.2.3.10 Elementy zamocowania podpór lub podwieszeń do konstrukcji budowlanej po

winny mieć współczynnik bezpieczeństwa równy co najmniej trzy w stosunku do oblicze

niowego obciążenia.

2.2.3.11 Pionowe elementy podwieszeń oraz poziome elementy podpór powinny mieć

współczynnik bezpieczeństwa równy co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastyczności

pod wpływem obliczeniowego obciążenia.

2.2.312 Poziome elementy podwieszeń i podpór powinny mieć możliwość przeniesienia

obliczeniowego obciążenia oraz być takiej konstrukcji, aby ugięcie między ich połączeniami

z elementami pionowymi i dowolnym punktem elementu poziomego nie przekraczało 0,4 %

odległości między zamocowaniami elementów pionowych.

2.2.313 Połączenia między pionowymi i poziomymi elementami podwieszeń i podpór

powinny mieć współczynnik bezpieczeństwa równy co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy

plastyczności pod wpływem obliczeniowego obciążenia.

2.2.3.14W przypadkach, gdy jest wymagane, aby urządzenia i elementy w sieci przewodów

mogły być zdemontowane lub wymienione, należy zapewnić niezależne ich zamocowanie do

konstrukcji budynku.

2.2.3.15 W przypadkach oddziaływania sił wywołanych rozszerzalnością cieplną konstrukcja

podpór lub podwieszeń powinna umożliwiać kompensację wydłużeń liniowych.

2.2.3.16 Podpory i podwieszenia w obrębie maszynowni oraz w odległości nie mniejszej niż

15 m od źródła drgań powinny być wykonane jako elastyczne z zastosowaniem podkładek

z materiałów elastycznych lub wibroizolatorów.

2.3.Składowanie materiałów

Materiały należy składować w zamykanych pomieszczeniach magazynowych, w warunkach   określonych przez producenta dla zachowania gwarancji.

3.TRANSPORT

Materiały na środkach transportowych powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczeniem, układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez producentów materiałów.

4. Wykonywanie robót.

4.2.4.11.W przypadku wykonywania otworów rewizyjnych na końcu przewodu, ich wymiary

powinny być równe wymiarom przekroju poprzecznego przewodu.

4.2.4.12Jeżeli jeden lub oba wymiary przekroju poprzecznego przewodu są mniejsze niż

minimalne wymiary otworu rewizyjnego określone w tablicy 2, to otwór rewizyjny należy tak

wykonać, aby jego krótsza krawędź była równoległa do krótszej krawędzi ścianki przewodu,

w którym jest umieszczony.

4.2.4.13.W przypadku, gdy przewiduje się demontaż elementu instalacji w celu umożliwienia

czyszczenia, powstałe w ten sposób otwory nie powinny być mniejsze niż określone

w tablicach l i 2.

4.2.4.14.Należy zapewnić dostęp do otworów rewizyjnych w przewodach zamontowanych

nad stropem podwieszonym.

4.2.4.15.Należy zapewnić dostęp w celu czyszczenia do następujących, zamontowanych

w przewodach urządzeń:

a) przepustnice (z dwóch stron);

b) klapy pożarowe (z jednej strony);

c) nagrzewnice i chłodnice (z dwóch stron);

d) tłumiki hałasu o przekroju kołowym (z jednej strony);

e) tłumiki hałasu o przekroju prostokątnym (z dwóch stron);

f) filtry (z dwóch stron);

g) wentylatory przewodowe (z dwóch stron);

h) urządzenia do odzyskiwania ciepła (z dwóch stron);

i) urządzenia do automatycznej regulacji strumienia przepływu (z dwóch stron).

Powyższe wymaganie nie dotyczy urządzeń, które można łatwo zdemontować w celu

oczyszczenia (z wyjątkiem klap pożarowych, nagrzewnic i chłodnic).

4.2.4.16.Jeżeli projekt nie przewiduje inaczej, między otworami rewizyjnymi nie powinny

być zamontowane więcej niż dwa kolana lub łuki o kącie większym niż 45 °, a w przewodach

poziomych odległość między otworami rewizyjnymi nie powinna być większa niż 10 m.

4.3. Centrale wentylacyjne.

4.3.1. Sposób zamocowania centrali wentylacyjnych powinien zabezpieczać przed przenoszeniem ich

drgań na konstrukcję budynku ( amortyzatorów sprężynowych, amortyzatorów gumowych itp.) oraz na instalacje przez stosowanie łączników elastycznych.

4.3.2. Amortyzatory pod centrale należy rozmieszczać w taki sposób, aby środek cięż

kości centrali znajdował się w połowie odległości pomiędzy amortyzatorami.

4.3.3. Wymiary poprzeczne i kształt łączników elastycznych powinny być zgodne z wymia

rami i kształtem otworów central.

4.3.4. Długość łączników elastycznych (L) powinna wynosić 100 < L < 250 mm.

4.3.5. Łączniki elastyczne powinny być tak zamocowane, aby ich materiał zachowywał

kształt łącznika podczas pracy centrali i jednocześnie aby drgania centrali nie były

przenoszone na instalację.

4.3.6. Podczas montażu central należy zapewnić:

odpowiednie (poziome lub pionowe), w zależności od konstrukcji, ustawienie osi wirnika

wentylatora;

- równoległe ustawienie osi wirnika wentylatora i osi silnika;

4.3.7. Zasilenie elektryczne wirnika powinno zapewnić prawidłowy (zgodny z

oznaczeniem) kierunek obrotów wentylatora.

4.4. Nawiewniki, wywiewniki

4.4.1. Elementy ruchome nawiewników i wywiewników powinny być osadzone bez luzów. ale z możliwością ich przestawienia. Położenie ustalone powinno być utrzymywane w sposób trwały.

4.4.2. nawiewników nie powinno się umieszczać w pobliżu przeszkód ( takich jak np. elementy konstrukcyjne budynku, podwieszone lampy)  mających zakłócający wpływ na kształt i zasięg strumienia powietrza.

4.4.3. nawiewniki i wywiewniki powinny być połączone z przewodem w sposób trwały i szczelny.

4.4.4. Przewód łączący sieć przewodów z nawiewnikiem lub wywiewnikiem należy prowadzić jak najkrótszą trasą, bez zbędnych łuków i ostrych zmian kierunków.

4.4.5. W przypadku łączenia  nawiewników lub wywieników z siecią przewodów  za pomocą  przewodów elastycznych nie należy :

- zgniatać tych przewodów,

- stosować przewodów dłuższych niż 4m.

4.4.6. Jeśli umożliwiają to warunki budowlane:

- długość (L) prostego odcinka przewodu o średnicy D, doprowadzającego powietrze do nawiewnika powinna wynosić : L ( 3D;

- przesunięcie (s) osie nawiewnika w stosunku do osi otworu w sieci przewodów, do którego podłączony jest przewód o średnicy D, doprowadzający powietrze do nawiewnika powinno wynosić s ( L/8.

4.4.7. Sposób zamocowania nawiewników i wywiewników powinien zapewnić dogodną obsługę, konserwację oraz wymianę jego elementów jego elementów bez uszkodzenia elementów przegrody.

4.4.8. Nawiewniki i wywiewniki powinny być zabezpieczone folią podczas „brudnych” prac budowlanych.

4.4.9. Nawiewniki i wywiewniki z elementami regulacyjnymi powinny być zamontowane w pozycji całkowitej otwartej.

4.5. Czerpnie i wyrzutnie

4.5.1. Konstrukcja czerpni i wyrzutni powinna zabezpieczać instalacje wentylacyjne przed wpływem  warunków atmosferycznych np. przez zastosowanie  żaluzji, daszków ochronnych itp.

4.5.2. Otwory wlotowe  czerpni   i wylotowe wyrzutni powinny być zabezpieczone przed  przedostawaniem się drobnych gryzoni, ptaków, liści itp.

4.5.3. Czerpnie i wyrzutnie w powinny być zamocowane w sposób zapewniający wodoszczelność przejścia przez dach.

4.6. Przepustnice

4.6.1. Przepustnice do regulacji wstępnej i   zamykające, nastawiane ręcznie, powinny być wyposażone w element  umożliwiający trwałe zablokowanie dzwigni napędu w wybranym położeniu. Mechanizmy napędu przepustnic nie powinny mieć  nadmiernych luzów powodujących powstawanie drgań i hałasu w czasie pracy instalacji .

4.6.2. Mechanizmy napędu przepustnic powinny umożliwiać łatwą zmianę położenia łopat w pełnym zakresie regulacyjnym. Przepustnice powinny mieć wyraźne oznaczenie położenia otwartego i   zamkniętego.

4.6.3. Szczelność przepustnicy zamykającej w pozycji  zamkniętej powinna odpowiadać co najmniej klasie 1  wg klasyfikacji podanej w PB-EN 1751.

4.7.4. Szczelność obudowy przepustnic powinna odpowiadać co najmniej klasie A  wg klasyfikacji  podanej w PB-EN 1751.

5.0.Kontrola jakości robót.

5.1. Sprawdzenie kompletności wykonanych prac

Celem sprawdzenia kompletności wykonanych prac jest wykazanie, że w pełni wykonano

wszystkie prace związane z montażem instalacji oraz stwierdzenie zgodności ich wykonania

z projektem oraz z obowiązującymi przepisami i zasadami technicznymi. W ramach tego

etapu prac odbiorowych należy przeprowadzić następujące działania:

a) Porównanie wszystkich elementów wykonanej instalacji ze specyfikacją projektową,

zarówno w zakresie materiałów, jak i ilości oraz, jeśli jest to konieczne, w zakresie

właściwości i części zamiennych;

b) Sprawdzenie zgodności wykonania instalacji z obowiązującymi przepisami oraz z zasa

dami technicznymi;

c) Sprawdzenie dostępności dla obsługi instalacji ze względu na działanie, czyszczenie i

konserwację;

d) Sprawdzenie czystości instalacji;

e) Sprawdzenie kompletności dokumentów niezbędnych do eksploatacji instalacji.

W szczególności należy wykonać następujące badania:

5.1.1. Badanie ogólne

a) Dostępności dla obsługi;

b) Stanu czystości urządzeń, wymienników ciepła i systemu rozprowadzenia powietrza;

c) Rozmieszczenia i dostępności otworów do czyszczenia urządzeń i przewodów;

d) Kompletności znakowania;

e) Realizacji zabezpieczeń przeciwpożarowych (rozmieszczenia klap pożarowych, powłok

ogniochronnych itp.);

f) Rozmieszczenia zgodnie z projektem izolacji cieplnych ;

g) Zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji montażowych i wsporczych;

h) Zainstalowania urządzeń, zamocowania przewodów itp. w sposób nie powodujący przenoszenia

drgań;

i) Środków do uziemienia urządzeń i przewodów.

5.1.2. Badanie central wentylacyjnych.

a) Sprawdzenie, czy elementy urządzenia zostały połączone w prawidłowy sposób;

b) Sprawdzenie zgodności tabliczek znamionowych (wielkości nominalnych);

c) Sprawdzenie konstrukcji i właściwości (np. podwójna obudowa);

d) Badanie przez oględziny szczelności urządzeń i łączników elastycznych;

e) Sprawdzenie zainstalowania wibroizolatorów;

f) Sprawdzenie zamocowania silników;

g) Sprawdzenie prawidłowości obracania się wirnika w obudowie;

h) Sprawdzenie naciągu i liczby pasów klinowych (włącznie z dostawą części zamiennych);

i) Sprawdzenie zainstalowania osłon przekładni pasowych;

j) Sprawdzenie odwodnienia z uszczelnieniem;

k) Sprawdzenie ukształtowania łopatek wentylatora (łopatki zakrzywione do przodu lub do

tyłu); Sprawdzenie zgodności prędkości obrotowej wentylatora i silnika z danymi na

tabliczce znamionowej.

6.OBMIAR ROBÓT

Obmiar robót polega na określeniu faktycznego zakresu wykonanych robót oraz podaniu rzeczywistych ilości użytych materiałów. Obmiar robót obejmuje roboty objęte umowa oraz ewentualne dodatkowe roboty nieprzewidziane, których konieczność uzgodniona będzie w trakcie trwania robót, pomiędzy Wykonawcą, a Inspektorem Nadzoru.

Jednostka obmiarową jest:

- mb – kanały wentylacyjne

- szt.( kpl. ) – centrale wentylacyjne , kształtki wentylacyjne ,kratki i anemostaty wentylacyjne ,czerpnie i wyrzutnie powietrza.

7.ODBIÓR ROBÓT  na podstawie wymagań PN EN 12599

7.1. Sprawdzenie kompletności wykonanych prac

Celem sprawdzenia kompletności wykonywanych prac jest wskazanie że w pełni wykonano wszystkie prace związane z montażem instalacji oraz stwierdzenie zgodności ich wykonania z projektem oraz z obowiązującymi   przepisami i zasadami technicznymi.

W ramach tego etapu prac odbiorowych należy przeprowadzić następujące działania :

a) porównanie wszystkich elementów  wykonanej instalacji ze specyfikacja projektową, zarówno w zakresie materiałów, jak i ilości oraz,    jeśli jest to konieczne, w zakresie właściwości i części zamiennych

b)Sprawdzenie zgodności wykonania instalacji z obowiązującymi przepisami oraz z zasadami technicznymi;

c)Sprawdzenie dostępności dla obsługi instalacji ze względu na działanie, czyszczenie i konserwację;

d)Sprawdzenie czystości instalacji;

e)Sprawdzenie kompletności dokumentów niezbędnych do eksploatacji instalacji.

W szczególności należy wykonać następujące badania:

7.1.1. Badania ogólne

- Dostępności dla obsługi;

- Stanu czystości urządzeń, wymienników ciepła i systemu rozprowadzenia powietrza;

- Rozmieszczenia i dostępności otworów do czyszczenia urządzeń i przewodów;

- Kompletności znakowania;

- Rozmieszczenia zgodnie z projektem izolacji cieplnych i paroszczelnych;

- Zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji montażowych i wsporczych;

- Zainstalowanie urządzeń, zamocowania przewodów itp. W sposób nie powodujący przenoszenia drgań,

- Środków do uziemienia urządzeń i przewodów.

7.1.2. badania wentylatorów  i innych centralnych urządzeń wentylacyjnych

a)         Sprawdzenie, czy elementy urządzenia zostały połączone   w prawidłowy  sposób;

b)         Sprawdzenie zgodności tabliczek znamionowych ( wielkości nominalnych );

c)         Sprawdzenie konstrukcji i właściwości ( np. podwójna obudowa );

d)          Badanie przez oględziny szczelności urządzeń o łączników elastycznych;

- Sprawdzenie zainstalowania wibroizolatorów;

- Sprawdzenie zamocowania silników;

- Sprawdzenie prawidłowości obracania  się wirnika w obudowie;

- Sprawdzenie naciągu i liczby pasów klinowych( włącznie z  dostawą części zamiennych );

- Sprawdzenie zainstalowania osłon  przekładni pasowych;

- Sprawdzenie odwodnienia z uszczelnieniem;

- Sprawdzenie ukształtowania łopatek wentylatora ( łopatki zakrzywione do przodu lub do tyłu );

- Sprawdzenie zgodności  prędkości obrotowej wentylatora    i silnika z danymi na tabliczce znamionowej.

7.1.3. Badanie wymienników ciepła

a) Sprawdzenie   zgodności tabliczek znamionowych ( wielkości nominalnych )  z projektem;

b) Sprawdzenie szczelności   zamocowania  w obudowie;

c) Sprawdzeni, czy nie ma uszkodzeń ( np. pogięte lamele );

d) Sprawdzenie materiału, z jakiego wykonano wymienniki;

e)Sprawdzenie  prawidłowości przyłączenia  zasilenia  i powrotu czynnika;

f)Sprawdzenie warunków  zainstalowania zaworów regulacyjnych;

- Sprawdzenie, czy nie ma uszkodzeń odkraplaczy;

- Sprawdzenie, czy zainstalowano urządzenie przeciwzamrożeniowe na lub w wymienniku ciepła.

7.1.4. Badania filtrów powietrza

- Sprawdzenie zgodności  typu i klasy filtrów na podstawie oznaczeń z danymi projektowymi;

- Sprawdzenie      zainstalowania i uszczelnienia filtra w obudowie;

- Sprawdzenie systemu filtracji pod względem ewentualnych uszkodzeń;

- Sprawdzenie wskaźnika różnicy ciśnienia pod względem ewentualnego uszkodzenia

i prawidłowości poziomu płynu pomiarowego;

- Sprawdzenie zestawu zapasowego   filtrów ( zgodnie z umową );

- Sprawdzenie czystości filtra.

7.1.5. Badanie czerpni powietrza

Sprawdzenie wielkości , materiału i konstrukcji żaluzji zewnętrznych z danymi projektowanymi.

7.1.6. Badane przepustnic wielopłaszczyznowych

Sprawdzenie rodzaju przepustnic i  uszczelnienia (np. działanie  współbieżne, działanie przeciwbieżne).

7.1.7. Badanie sieci przewodów

- Badanie wyrywkowe szczelności połączeń przewodów przez sprawdzenie wzrokowe

kontrolę dotykowa.

- Sprawdzenie wyrywkowe, czy wykonanie kształtek jest zgodne z projektem.

7.1.8. badanie nawiewników i wywiewników

Sprawdzenie, czy  typy, liczba i rozmieszczenie odpowiada danym projektowym.

7.1.9. Badanie elementów regulacji automatycznej i szaf sterowniczych

- Sprawdzenie kompletności każdego obwodu układu regulacji na podstawie  schematu regulacji;

- Sprawdzenie rozmieszczenia czujników;

- Sprawdzenie kompletności i rozmieszczenia regulatorow;

- Sprawdzenie szaf sterowniczych na zgodność z projektem odnośnie:

- umiejscowienia, dostępu;

- rozmieszczenia części zasilających i części regulacyjnych;

- systemu zabezpieczeń;

- wentylacji;

- oznaczenia;

- typów kabli;

- uziemnienia;

- schematów połączeń w obudowach.

W ramach sprawdzenia kompletności wykonanych prac należy dostarczyć dokumenty podane w punktach 5.1.13,5.1.14,5.1.15.

7.1.10. Wykaz dokumentów dotyczących podstawowych danych eksploatacyjnych

- Parametry powietrza wewnętrznego ( lato, zima) z dopuszczalnymi odchyłkami;

- Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego ( lato, zima);

- Strumień powietrza zewnętrznego w warunkach projektowych

( minimum maksimum );

- Liczba użytkowników;

- Czas działania;

- Obciążenie cieplne pomieszczeń ( czas trwania i rodzaj );

- Inne źródła emisji ( jeśli występują 0;

- Rodzaj stosowanych elementów nawiewnych i wywiewnych,

- Wymagane wielkości różnicy ciśnienia między pomieszczeniami ( +/-);

- Poziom dźwięku A w pomieszczeniach oraz poziom dźwięku A przy czerpni i wyrzutni powietrza;

- Klasa filtrów;

- Klasa zanieczyszczeń powietrza ( podstawa do pomiarów );

- Sumaryczna moc cieplna, chłodnicza i elektryczna;

- Parametry obliczeniowe wymienników ciepła ( dla lata i zimy );

- Wymagana jakość wody zasilającej;

- Ciśnienie dyspozycyjne w miejscu przekazywania energii;

- Napięcie i częstotliwość zasilającego prądu elektrycznego.

7.1.11. Wykaz dokumentów inwentarzowych

- Rysunki powykonawcze w uzgodnionej skali, pokolorowanie;

- Schematy instalacji uwzględniające elementy wyposażenia regulacji automatycznej;

- Schematy regulacyjne zawierające schemat połączeń elektrycznych i schemat rurociągów

( schemat oprzewodowania odbiorników );

- Schematy blokowe układów regulacji zawierające schematy oprzewodowania odbiorników;

- Dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie zainstalowanych urządzeń

i elementów ( w tym certyfikaty bezpieczeństwa );

- Raport wykonawcy instalacji dotyczący nadzoru nad montażem ( książka budowy).

7.1.12. Dokumenty dotyczące eksploatacji i konserwacji

- Raport potwierdzający prawidłowe przeszkolenie służb eksploatacyjnych ( jeśli istnieją) w zakresie obsługi instalacji wentylacyjnych w budynku;

- Podręcznik obsługi i wyszukiwania usterek;

- Instrukcje obsługi wszystkich elementów składowych instalacji;

- Zestawienie części zamiennych zawierające wszystkich części podlegające normalnemu zużyciu w eksploatacji;

- Wykaz elementów składowych wszystkich urządzeń regulacji automatycznej

( czujniki, urządzenia sterujące, regulatory, styczniki, wyłączniki );

- Dokumentacja związana z oprogramowaniem systemów regulacji automatycznej.

  - Kontrola działania

Celem kontroli działania instalacji wentylacyjnej jest potwierdzenie możliwości działania instalacji zgodnie z wymaganiami. Badanie to pokazuje, czy poszczególne elementy instalacji takie jak filtry, wentylatory, wymienniki ciepła itp. Zostały prawidłowo zamontowane i działają efektywnie.

7.2.1. Prace wstępne

Przed rozpoczęciem kontroli działania instalacji należy wykonać następujące prace wstępne:

- Próbny ruch całej instalacji w warunkach różnych obciążeń ( 72 godziny );

- Regulacja strumienia i rozprowadzenia powietrza z uwzględnieniem specjalnych warunków eksploatacyjnych ;

- Nastawienie przepustnic regulacyjnych w przewodach wentylacyjnych;

- Określenie strumienia powietrza na każdym nawiewniku i wywiewniku; jeśli to konieczne, ustawienie kierunku wypływu powietrza z nawiewników;

- Nastawienie i sprawdzenie urządzeń zabezpieczających;

- Nastawienie układu regulacji i układu przeciwzamrożeniowego;

- Nastawienie regulatorów regulacji automatycznej;

- Nastawienie elementów zasilania elektrycznego zgodnie z wymaganiami projektowymi;

- Przedłożenie protokołów z wszystkich pomiarów wykonanych w czasie regulacji wstępnej;

- Przeszkolenie służb eksploatacyjnych, jeśli istnieją.

7.2.2.Procedura prac

7.2.2.1.Wymagania ogólne

Kontrola działania powinna postępować w kolejności od pojedynczych urządzeń i części składowych instalacji, przez poszczególne układy  instalacji(np. ogrzewaczy, nawilżania itp. ) do całych instalacji.

Poszczególne części składowe i układy instalacji powinny być doprowadzone do określonych warunków pracy (np. ogrzewanie / chłodzenie, użytkowanie / nieużytkowanie pomieszczeń, częściowa i pełna wydajność, stany alarmowe itp. ). Powyższe powinno uwzględniać blokady i współdziałanie różnych układów regulacji, jak również sekwencje regulacji i symulację nadzwyczajnych warunków, dla których zastosowano dany układ regulacji  lub występuje określona odpowiedź układu regulacji.

Należy obserwować rzeczywistą reakcję poszczególnych elementów składowych instalacji. Nie jest wystarczające poleganie na wskazaniach elementów regulacyjnych i innych pośrednich wskaźnikach. W celu potwierdzenia prawidłowego działania urządzeń regulacyjnych należy również obserwować zależność między sygnałem wymuszającym z działaniem tych urządzeń. Działanie regulatora sprawdza się przez kilkakrotną zmianę jego nastawy w obu kierunkach, sprawdzając jednocześnie działanie spowodowane przez ten regulator. Jeśli badanie to wykaże usterkę, należy sprawdzić sygnał wejściowy regulatora.

Należy obserwować stabilność działania instalacji jako całości.

W czasie kontroli działania instalacji należy dokonać weryfikacji poprzednio wykonanych  badań, nastaw i regulacji wstępnej instalacji.

7.2.2.2. Kontrola działania wentylatorów i innych centralnych urządzeń wentylacyjnych

- Kierunek obrotów wentylatorów;

- Regulacja prędkości obrotowej lub inny sposób regulacji wydajności wentylatora;

- Działanie wyłącznika;

- Włączanie i wyłączanie regulacji oraz układu regulacji przepustnic;

- Działanie systemu przeciwzamrożeniowego;

- Kierunek ruchu przepustnic wielopłaszczyznowych;

- Działanie i kierunek regulacji urządzeń regulacyjnych;

- Elementy zabezpieczające silników napędzających.

7.2.2.3.Kontrola działania wymienników ciepła

- Działanie i kierunek regulacji urządzeń regulacyjnych;

- Kierunek obrotów pomp cyrkulacyjnych wymienników ciepła;

- Działanie regulacji obrotowych regeneratorów ciepła;

- Doprowadzenie czynnika do wymienników.

7.2.2.4.Kontrola działania filtrów powietrza

Wskazania  różnicy ciśnienia i monitorowanie

7.2.2.5. kontrola działania przepustnic wielopłaszczyznowych

Sprawdzenie kierunku ruchu silników.

7.2.2.6. Kontrola działania sieci przewodów.

- Działanie elementów dławiących zainstalowanych w instalacjach: ogrzewczej, chłodzenia i nawilżania powietrza;

- Dostępność do sieci przewodów.

7.2.2.7. Kontrola działania nawiewników i wywiewników oraz kontrola przepływu powietrza w pomieszczeniu

- Wyrywkowe sprawdzenie działania nawiewników i wywiewników.

7.2.2.8. kontrola działania elementów regulacyjnych i szaf sterowniczych

Wyrywkowe sprawdzenie działania regulacji automatycznej i blokad w różnych warunkach eksploatacyjnych przy różnych wartościach zadanych regulatorów, a w szczególności:

- Wartości zadanej temperatury wewnętrznej;

- Wartości zadanej temperatury zewnętrznej;

- Działania włącznika rozruchowego;

- Działania przeciwzamrożeniowego;

- Działania urządzeń do odzyskania ciepła.

8.ODBIÓR ROBÓT

8.1.Odbiory międzyoperacyjne

Odbiorowi międzyoperacyjnemu podlegają:

- przebieg tras kanałów,

- szczelność połączeń kanałów,

- sposób prowadzenia i mocowania kanałów,

- lokalizacja urządzeń.

8.2.Odbiór częściowy

Odbiorowi częściowemu należy poddać te elementy, które zanikają w miarę postępu robot takich jak wykopy, przebicia oraz inne, których sprawdzenie jest niemożliwe lub utrudnione w fazie odbioru końcowego.

8.3.Odbiór końcowy.

Przy odbiorze końcowym należy przedłożyć protokóły odbiorów częściowych, prób szczelności, atesty i aprobaty techniczne, a także sprawdzić zgodność stanu istniejącego z dokumentacją techniczną oraz wymaganiami odpowiednich norm, przepisów i warunków technicznych. Do odbioru  należy przedłożyć dokumentację powykonawczą, składającą się z poszczególnych dokumentów składowych projektu, uaktualnionych o wprowadzone zmiany oraz instrukcję funkcjonowania, obsługi i konserwacji potrzebne do eksploatacji.

9. Powołane oraz związane rozporządzenia i normy

[1] Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 póz. 1126, Nr 109/00

póz. 1157, Nr 120/00 póz. 1268, Nr 5/01 póz. 42, Nr 100/01 poz.1085, Nr 110/01 póz. 1190, Nr

115/01 póz. 1229, Nr 129/01 póz. 1439, Nr 154/01 póz. 1800, Nr 74/02 póz. 676) [2]

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 póz.

690) PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynków - Przewody proste i kształtki

wentylacyjne

z blachy o przekroju prostokątnym - Wymiary PN-EN 1506:2001

Wentylacja budynków - Przewody proste i kształtki wentylacyjne

z blachy o przekroju kołowym - Wymiary

PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja - Terminologia

wentylacyjne - Szczelność. Wymagania

i badania

PN-B-76002:1976 Wentylacja - Połączenia urządzeń, przewodów i kształtek wentylacyjnych

blaszanych PN-EN 1751:2001 Wentylacja budynków - Urządzenia wentylacyjne

końcowe - Badania

aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykających PN-EN

1886:2001 Wentylacja budynków - Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne -

Właściwości mechaniczne ENV 12097:1997 Wentylacja

budynków - Sieć przewodów - Wymagania dotyczące

części składowych sieci przewodów ułatwiające konserwację sieci

przewodów

PrPN-EN 12599 Wentylacja budynków - Procedury badań i metody pomiarowe

dotyczące odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji

PrEN 12236 Wentylacja budynków - Podwieszenia i podpory przewodów -

Wymagania wytrzymałościowe

10.PODSTAWA PŁATNOŚCI

Podstawę płatności stanowi wykonany i odebrany fragment lub całość instalacji.

S 10.00. SPECYFIKACJA  TECHNICZNA

##### Instalacje elektryczne

1. WSTĘP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania wykonania i odbioru wewnętrznych instalacji elektrycznych związanych z zadaniem : Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń piwnic na zaplecze zespołu sportowego. Dygowo, ul. Kolejowa (dz. nr 269/4 i 268).

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót elektrycznych i obejmują wykonanie instalacji  elektrycznych wewnętrznych w budynku                                                                                                                         W zakres podstawowych Robót Specyfikacji Technicznej wchodzą:

- instalacja oświetlenia podstawowego

- instalacja  oświetlenia  ewakuacyjnego

- instalacja gniazd wtyczkowych

1.4 Podstawowe określenia

Podstawowe określenie w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami i określeniami podanymi w wymaganiach ogólnych.

1.5 Ogólne wymagania dotyczące Robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z dokumentacja projektową, specyfikacją, poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego, zgodnie z art. 22,23 i 28 ustawy Prawo budowlane.

2. MATERIAŁY

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Stosowane materiały i urządzenia muszą być nowe, najlepszej jakości, o parametrach dostosowanych do czynników zewnętrznych, na których działanie mogą być wystawione, a także dokładnie odpowiadać warunkom niezbędnym do prawidłowego wykonania powierzonych robót oraz do poprawnego funkcjonowania całej instalacji.

Stosowane materiały i urządzenia muszą posiadać odpowiednie deklaracje zgodności lub certyfikaty dopuszczające do stosowania ich w budownictwie.

Wykaz podstawowych materiałów przy wykonywaniu instalacji elektrycznych:

- oprawa oświetleniowa  naścienna zwykła 2x36W

- oprawa  łazienkowa IP44

- przewód   LgY16mm2

- przewody YDYp-750V 3x1,5mm2

- przewód  YDYp-750V  4x1,5mm2

- gniazda wtyczkowe podtynkowe 2-bieg. ,podwójne z uziemieniem

- łączniki klawiszowe podtynkowe

2.2 Odbiór materiałów na budowie

Wyżej wymienione materiały należy dostarczyć na Plac Budowy ze świadectwami jakości, atestami i kartami gwarancyjnymi.

Dostarczone materiały należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi technicznymi Wytwórcy. Przeprowadzić oględziny stanu materiałów (pęknięcia, ubytki, zgniecenia).

2.3 Składowanie materiałów

Wszystkie materiały elektryczne należy składować w zamykanych magazynach w warunkach określonych przez producenta dla zachowania gwarancji.

3. SPRZĘT

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w wymaganiach ogólnych.

Wykonawca przystępując do wykonania instalacji elektrycznych wewnętrznych winien się wykazać możliwością korzystania z następujących maszyn i sprzętu gwarantujących właściwą jakość robót:

- spawarka transformatorowa do 500A

4. TRANSPORT

Wykonawca przystępujący do wykonania instalacji elektrycznych winien wykazać się możliwością korzystania z następujących środków transportu:

- samochód dostawczy do 0,9t

Na środkach transportu przewożone materiały i elementy powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczaniem, układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwórcę dla poszczególnych elementów.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.3. Instalacje elektryczne

5.3.1. Tablica  TG.

Tablicę główną TG projektuje się w miejscu pokazanym na rysunku w obudowie wnękowej.

Zasilanie tablicy  projektuje się przewodem 5xLg16mm² z  istniejącego złącza kablowego.

Z tablicy TG zasilić poszczególne obwody.

5.3.2 Projektowana instalacja oświetleniowa

Oświetlenie poszczególnych pomieszczeń projektuje się świetlówkowe tradycyjne   lub świetlówki kompaktowe energooszczędne . Typy opraw  zgodnie z projektem.

Łączniki montować na wysokości 1,4m od posadzki,

Przewody układać w tynku lub odpowiednio na korytku montowanym pod sufitem podwieszanym..

Zgodnie z normą oświetleniową PN EN 12464-1:2002  wymagane średnie natężenie oświetlenia wynosi

- sale ćwiczeń – 300lx

- korytarze – 100 lx

- wc – 200lx

Pozostałe pomieszczenia  - zgodnie z normą.

5.3.3Oświetlenie  ewakuacyjne.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami na drogach komunikacyjnych pozbawionych światła dziennego należy stosować oświetlenie ewakuacyjne. Oprawy  z własnym źródłem zasilania , o czasie świecenia 2h, źródło światła 8W montować na ścianie, na wys. 2,2m od posadzki, w miejscach pokazanych na rzucie przyziemia. Zasilanie przewodem YDYp2x1,5mm2 z TG  pod tynkiem                                                                                                                                                             5.3.4. Instalacja  gniazd wtyczkowych  230V

Gniazda wtyczkowe przy umywalkach montować na wysokości 1,4m od posadzki, w salach ćwiczeń  i innych  na wys. 0,3m od posadzki Gniazda stosować szczelne natynkowe lub odpowiednio podtynkowe z tworzyw sztucznych.  Przewody zasilające układać pod tynkiem.

5.3.5 Zasilanie urządzeń 230V.

Dla zasilania  przepływowych podgrzewaczy wody  projektuje się wypust pod umywalką. Przewody układać pod tynkiem, w korytarzu w korytku instalacyjnym  pod stropem podwieszanym. Podgrzewacze zasilać bezpośrednio.

Wentylator  w palarni zasilić bezpośrednio z tablicy rozdzielczej. Sterowanie przy pomocy sterownika REB, który zostanie dostarczony razem z wentylatorem. Sterownik montować na ścianie przy drzwiach.

5.3.8. Instalacja siłowa.

Instalacja siłowa obejmuje zasilanie central wentylacyjnych oraz gniazda siłowego w pomieszczeniu konserwatora. Poszczególne centrale wentylacyjne posiadają własne sterowniki , do których należy doprowadzić przewód zasilający. Przewody układać jak pozostałe instalacje.

5.3.9. Zasilanie wymiennikowi.

Obecnie wymiennikownia zasilana jest z istniejącej tablicy rozdzielczej. Ponieważ tablica ta zostanie zdemontowana , do wymiennikowi projektuje się nowy przewód zasilający  z TG. Przekrój przewodu zgodnie ze schematem ideowym.

5.3.10.Ochrona przeciwprzepięciowa.

Dla ochrony przeciwprzepięciowej  w tablicy głównej budynku TG  projektuje się  ochronniki przeciwprzepięciowe

5.3.11. Połączenia wyrównawcze.

Od złącza kablowego do tablicy głównej projektuje się szynę wyrównawczą  z przewodu LY25mm2 ,którą układać pod tynkiem. Z szyną połączyć zacisk PE w tablicy głównej oraz wszystkie przewodzące  instalacje wod-kan.

### 5.3.12. Ochrona  dodatkowa  od   porażeń

1. Jako system dodatkowej ochrony od porażeń przyjęto " samoczynne wyłączenie zasilania ". Tablicę rozdzielczą przystosować do instalacji 5-cio przewodowej. Zacisk neutralny N izolować od obudowy, zacisk ochronny PE  łączyć z obudową. Przewód  ochronny musi mieć barwę izolacji zielono-żółtą.

2. Po wykonaniu robót elektrycznych  wykonać obowiązujące pomiary udokumentowane protokołem.

3. Protokoły badań i pomiarów  oraz atesty  dostarczyć do odbioru końcowego.

4.Instalowane przewody, kable i urządzenia powinny posiadać certyfikaty dopuszczające do obrotu na rynku krajowym.

5. Całość robót wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami oraz "Warunkami wykonania i odbioru robót budowlano –montażowych”, część V  „Instalacje elektryczne

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w wymaganiach ogólnych.

6.2 Regulacja instalacji

Po zakończeniu prac montażowych i po spełnieniu wszystkich wymaganych warunków Wykonawca uruchamia instalację oraz wykonuje próby, pomiary i prace wykończeniowe.

Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić te próby i sporządzić sprawozdania zgodnie z wymogami i normami polskimi obowiązującymi w tym zakresie.

7. OBMIAR ROBÓT

Obmiar robót polega na określeniu faktycznego zakresu wykonanych Robót oraz podaniu rzeczywistych ilości użytych materiałów. Obmiar Robót obejmuje Roboty objęte umową oraz ewentualne dodatkowe Roboty i nieprzewidziane, których konieczność wykonania uzgodniona będzie w trakcie trwania robót, pomiędzy Wykonawcą a Inżynierem.

Jednostką obmiarową jest:

- dla urządzeń, aparatury, opraw oświetleniowych – 1 szt. lub 1 kpl.

- dla kabli i przewodów – 1 mb.

### 8. ODBIÓR ROBÓT

Przejęcia Robót należy dokonywać zgodnie z Polskimi Normami i art. 54-56 Prawa Budowlanego.

Przyjęcie Robót może nastąpić tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych prób i pomiarów, jak również wykonania prac zgodnie z dokumentacją wykonawczą, a także obowiązującymi normami oraz przepisami.

## 8.1 Kontrola zgodności wykonania prac

Do odbioru należy przedłożyć dokumentację powykonawczą, wraz z wymaganymi badaniami i pomiarami.

Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać:

- kompletną dokumentację techniczną powykonawczą, składającą się z poszczególnych dokumentów składowych projektu uaktualnionych o wprowadzone zmiany w 2 egzemplarzach,

- protokóły, badania i pomiary w 3 egzemplarzach,

- instrukcje funkcjonowania, obsługi i konserwacji potrzebne do eksploatacji urządzeń w 2 egzemplarzach,

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne zasady dotyczące płatności podano w wymaganiach ogólnych.

Podstawę płatności stanowi montaż 1 szt. aparatury elektrycznej (oprawy, wyłącznika itp.)

Podstawę płatności stanowi ułożenie 1mb kabla, przewodu

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

## 10.1 Normy dla instalacji niskiego napięcia

Roboty wykonywane będą zgodnie z regułami sztuki budowlanej oraz zgodnie z następującymi normami i przepisami:

- PN –EN 12464-1:2004 Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy

- PN-IEC 60364-1 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres , przedmiot i wymagania podstawowe

- PN-IEC 60364-3 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogólnych charakterystyk

- PN-IEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa . Ochrona przeciwporażeniowa

- PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór montaż wyposażenia elektrycznego . Obciążalność prądowa długotrwała przewodów.

- PN-IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenie. Sprawdzanie odbiorcze.

# Text boxes

abacus