# INFORMACJA DOTYCZĄCA
 BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa obiektu budowlanego: Przebudowa dróg gminnych  wraz przestawieniem

kolidujących słupów oświetlenia drogi w m-ci

Dygowo ul. Łukowa - Boczna

Obiekt:   Dygowo ul. Łukowa - Boczna dz. nr 531 obr. Dygowo

Inwestor :    Gmina Dygowo

ul. Kolejowa 1

78- 113 Dygowo

Projektant:

Karlino wrzesień 2013 r.

### CZĘŚĆ OPISOWA

- Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów.

Roboty budowlane obejmują wykonanie:

- demontaż istniejących słupów oświetleniowych oraz ponowny

montaż

- wykopy rowu kablowego

- odkopanie odcinków kabla oraz ponowne ułożenie kabla w rowie

kablowym z wykonaniem muf kablowych oraz wprowadzenie

do złącz kablowych w słupach.

- Wykaz istniejących obiektów budowlanych.

- linia kablowa 0,4kV

- linia kablowa oświetleniowa

- instalacja kanalizacyjna

- instalacja wodna

- instalacja gazowa

- instalacja telefoniczna

- Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

- Linia kablowa 0,4kV

- instalacja oświetleniowa

- instalacja wodna

- instalacja gazowa

- droga publiczna

- Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych.

| L.p. | Specyfikacja robót budowlanych stwarzających wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi | Rodzaje zagrożeń | Skala zagrożenia | Miejsce wystąpienia zagrożenia | Czas wystąpienia zagrożenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wykonywanie wykopów o ścianach pionowych bez rozparcia o głębokości do 1,5m | przysypanie ziemią, przygniecenie sprzętem, wpadnięcie do wykopu | D | w strefie wykonywania robót | w trakcie wykonywania robót - do momentu zasypania |
| 2 | Roboty, przy których występuje ryzyko upadku z wysokości ponad 5m | upadek z wysokości, uderzenie spadającym czynnikiem materialnym | D | w strefie wykonywania robót | w trakcie wykonywania robót |
| 3 | Roboty wykonywane przy użyciu dźwigów | przygniecenie, uderzenie czynnikiem materialnym | D | w strefie wykonywania robót – w zasięgu pracy dźwigu | w trakcie wykonywania robót przy użyciu dźwigu |
| 6 | Roboty wykonywane pod lub w pobliżu przewodów linii elektroenergetycznych, w odległości liczonej poziomo od skrajnych przewodów, mniejszej niż: -3,0m dla linii o napięciu znamionowym nie przekraczającym 1kV | porażenie prądem, poparzenie łukiem | D | w strefie wykonywania robót | w trakcie wykonywania robót |

Skala zagrożenia (w wersji pierwotnej, przed podjęciem działań redukujących zagrożenie):

- Mała-gdy wskutek działania zagrożenia może nastąpić niezdolność do pracy do 6 m-cy,

- Średnia- gdy wskutek działania zagrożenia może nastąpić niezdolność do pracy powyżej 6 m-cy,

- Duża- gdy wskutek działania zagrożenia może nastąpić śmierć lub kalectwo.

- Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.

Przed przystąpieniem do realizacji robót kierownik budowy udzieli zespołom pracowników własnych oraz podwykonawcom robót budowlanych szczegółowego instruktażu w formie ustnej, obejmującego zaznajomienie z:

  - zakresem robót budowlanych,

  - technologiami realizacji robót budowlanych,

  - harmonogramem robót z podaniem kolejności ich realizacji oraz czasu wymaganego do ich wykonania,

  - przewidywanymi zagrożeniami przy wykonywaniu robót budowlanych, z podaniem ich rodzaju i skali, czasu i miejsca wystąpienia oraz sposobu wydzielenia i oznakowania miejsca prowadzenia robót,

  - „Instrukcją bezpiecznego wykonywania robót budowlanych”,

- Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.

- zapewnienie łączności radiowej lub telefonicznej 
z wykorzystaniem telefonu komórkowego,

- zagospodarowanie terenu budowy lub robót oraz ich prowadzenie winno odbywać się zgodnie z obowiązującymi zasadami i przepisami bhp i planem BIOZ,

- uwzględnienie wymagań związanych z organizacją 
i wykonywaniem robót, jakie wynikają z uzgodnień z:

  - zarządcą drogi publicznej lub terenu osiedla,

  - właścicielem lub użytkownikiem infrastruktury technicznej znajdującej się w obszarze prowadzonych robót,

- rozmieszczenie pojazdów, sprzętu, materiałów, ziemi z wykopów w taki sposób aby nie blokować dojazdów do stanowisk pracy,

- zabezpieczenie miejsc prowadzenia robót przy użyciu:
- taśm ostrzegawczych,

- barier,

- balustrad,

- ogrodzeń,

- tablic bezpieczeństwa,

- stosowanie sprzętu ochronnego i środków ochrony indywidualnej dobranych do rodzaju przewidywanego zagrożenia podczas wykonywania robót,

- stosowanie sprzętu asekuracyjnego chroniącego przed upadkiem z wysokości,

- stosowanie sprawdzonych technologii wykonywania robót, 
w których pracownicy są przeszkoleni,

- wykonywanie prac na urządzeniach elektroenergetycznych wymaga uzyskania zgody od właściciela tych urządzeń. Prace te mogą się odbywać z zachowaniem zasad Instrukcji Organizacji Bezpiecznej Pracy przy Urządzeniach i Instalacjach Elektroenergetycznych.