I n f o r m a c j a

na   temat

bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia

# Branża  drogowa

Temat  opracowania :  Przebudowa  ul. Krótkiej  w  Dygowie.

Inwestor :        Gmina  Dygowo.

Adres  :           Obręb  Dygowo  działki  nr  150, 137  i  371.

Opracował :

Sierpieńj  2010  r

CZĘŚĆ   OPISOWA

- Podstawa  opracowania :

  - rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  czerwca  2003 r.  w

sprawie  informacji  dotyczącej  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  oraz

planu  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia. / Dz.U. z dn. 10.lipca 2003 r./

  - rozporządzenie  Ministra  Pracy  i  Polityki  Socjalnej z dn. 26.09.1997 r.

w  sprawie  ogólnych  przepisów  bhp  /Dz.U. nr 129. poz. 844  oraz  z

2002 r. nr 91. poz. 811/

  - Projekt  budowlany

-     Plan  zagospodarowania   terenu.

- Zakres  robót .

Przewiduje  się :

-     Wykonanie  przedłużenia  przepustu  pod  koroną  drogi

  - Wykonanie  robót  ziemnych.

  - Roboty  rozbiórkowe

  - Wykonanie  podbudowy  betonowej.

  - Wykonanie  nawierzchni  z  kostki  betonowej  na  jezdni , chodniku  i  zjazdach

  - Ukształtowanie  terenów  zielonych  w  obrębie  pasa  drogowego.

Wykonawca  przed  przystąpieniem  do  wykonania   przewidywanych

robót  jest  zobowiązany  do  opracowania  instrukcji  bezpiecznego  ich  wykonania.

Zapoznać  załogę  z  instrukcją  w  zakresie  wykonywanych  przez  nich  robót.

  - Zagospodarowanie  terenu  budowy :

- oznakowanie  terenu  objętego  wykonawstwem.

- urządzenie  pomieszczeń  higieniczno-sanitarnych  oraz  socjalnych.

- urządzenie  składowisk  materiałów  nowych  i  rozbiórkowych.

- urządzenie  miejsc  postojowych  dla  sprzętu  budowlanego.

- wyznaczenie  tras  komunikacyjnych.

- wyposażenie  budowy  w  sprzęt  ppoż.

- Zagrożenia  występujące  podczas  prowadzenia  robót  oraz  organizacyj-

ne  i  techniczne  środki  zapobiegające  niebezpieczeństwu.

- Uszkodzenie  urządzeń  podziemnych.

- Ruch  kołowy  na  drodze  powiatowej  i  wojewódzkiej.

- Przy  pracach  wykonywanych  sprzętem  mechanicznym.

Przed  rozpoczęciem  ustala  się  istniejące  trasy  przebiegu  mediów   i  zapoznaje

osoby  prowadzące  roboty  z  ich  oznaczeniami.

Ruch  środków  transportowych  obok  wykopów  powinien  odbywać  się  poza  gra-

nicą  klina  naturalnego  odłamu  gruntu.

Przy  wykonywaniu  robót  ziemnych  sprzętem  mechanicznym  należy  wyznaczyć

strefę  niebezpieczną  ,  zadbać  o  otaczającą  obiekt  zieleń.

Przebywanie  osób  pomiędzy  ścianą  wykopu  a  koparką  nawet  w  czasie postoju

jest  zabronione.

Urządzenia  pomocnicze,  przeznaczone  do  montażu  powinny  posiadać  atesty.

Codziennie  kierownik  budowy  powinien  sprawdzić  stan  techniczny  narzędzi

i  urządzeń.

Zabronione  jest  podnoszenie  i  przemieszczanie  osób  na  elementach .

Wszyscy  pracownicy  muszą  być  przeszkoleni  z  zakresu  BHiP wraz  z  instruk-

tażem  na  stanowisku  pracy. Materiały  świadczące  o  aktualności  przeszkoleń  z

zakresu  BHiP  winny  być  zabezpieczone  w  biurze  budowy.  Kierownik  budowy

ma  obowiązek  udostępnienia  ich  dla  jednostek  kontrolujących