Projekt zagospodarowania terenu

Przedmiotem opracowania zagospodarowania terenu jest przebudowa drogi polegająca na budowie oświetlenia autonomicznego – montaż latarni hybrydowych w m-ci Jazy, Jażdże gm. Dygowo.

Stan istniejący:

Działki 261/1; 267 są utwardzonymi drogami gminnymi na których są

następujące obiekty liniowe:  instalacja wodna, kanalizacyjna, gazowa,

telefoniczna i linia kablowa  0,4kV.

Montaż latarni hybrydowych

W miejscach wytyczonych prze geodetę zamontować latarnie hybrydowe z akumulatorami zgodnie z zaleceniami producenta. Ustawienie paneli fotowoltaicznych ustawić także z zaleceniami producenta

### Informacja do planu BIOZ.

Roboty budowlane obejmują wykonanie:

- wykopy pod latarnie oraz skrzynie z akumulatorami

- montaż latarni hybrydowej

- ustawienie paneli fotowoltaicznych

Wykaz istniejących obiektów budowlanych.

- linia kablowa 0,4kV

- instalacja wodna

- instalacja kanalizacyjna

- instalacja telefoniczna

- instalacja gazowa

Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

- linia kablowa 0,4kV

- instalacja wodna

- instalacja gazowa